УТВЕРЖДАЮ

 И.о. директора ФГУП «Липецкое ПрОП» Минздравсоцразвития России

_________________  М.Ю. Федорина
«__» ________________ 2012 г.

Извещение от 20 июня 2012 года
о проведении запроса предложений

Заказчик: 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Липецкое протезно-ортопедическое предприятие» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Информация о заказчике:

Полное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Липецкое протезно-ортопедическое предприятие» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Почтовый адрес: 398059, г. Липецк, ул. Фрунзе,5а.
Адрес электронной почты: ortopediya@lipetsk.ru 

Официальный сайт Заказчика в  сети «Интернет»: http://ortoped48.ru
Контактное лицо: Бенсман Виталий Александрович
Телефон: (4742) 23-26-78
Факс: (4742) 77-62-67
Информация:

Источник финансирования: собственные средства предприятия.

Предмет закупки: запрос на право заключения договора на поставку товаров для бесплатной выдачи в 2012 году.

Требования приведены в приложении № 1 (техническое задание), приложении № 2 (форма предложения) и приложении № 3 (финансовое предложение).

Место, условия и сроки оказания услуг:

Место поставки: г.Липецк ул. Фрунзе,5а.либо  до транспортной компании.

Срок оказания услуг: с момента заключения договора и до 31 декабря 2012 года.

Срок подписания договора: не ранее чем через 5 дней со дня рассмотрения  и оценки предложений и не позднее чем через 10 дней со дня подписания протокола.

Информация о способе размещения закупки:

Форма проведения: запрос предложений.

Дата и время начала приема предложений: 20 июня 2012 г. с 8.00 (время местное).

Дата и время окончания приема предложений: 03 июля 2012 г. до 17.00 (время местное).

Предложение подается в письменном виде, скрепленное печатью и заверенное подписью с приложением фотографий комплектующих материалов – в запечатанном конверте на почтовый адрес предприятия.

Дата и место рассмотрения  предложений: 05  июля  2012 года, г. Липецк, ул. Фрунзе,5а.
Начальная (максимальная) цена лота №1 «Полуфабрикаты, комплектующие для изготовления протезно-ортопедических изделий и ортопедической обуви» 19 226 954 рублей; лота№2 «Сырье и материалы для изготовления протезно-ортопедических изделий и ортопедической обуви» 6 157 293 рублей; лота№3 «технологическое оборудование для изготовления протезно-ортопедических изделий и инструмент»  1 475 220 рубле; лота№4 «технические средства реабилитации»- 873 648 рублей.
Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, транспортные расходы, связанные с доставкой товаров в г. Липецк, до транспортной компании и другие расходы.

Требования к участникам запроса предложений:

- участник закупочной процедуры не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не должно быть возбуждено процедур банкротства;

- деятельность участника закупочной процедуры не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре;

- у участника закупочной процедуры не должно быть задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; 

- участник должен составлять предложение по установленной форме; 

- иметь опыт выполнения работ, поставок, оказания услуг, аналогичных предмету закупок не менее 3 лет.

Перечень документов, подтверждающих соответствие участника квалификационным требованиям:

- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и о государственной регистрации;

- копия Устава и учредительных документов, а также всех изменений, внесенных в них; 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении закупочной процедуры выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупочной процедуры выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

- копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица;

- копия документа, подтверждающая полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (доверенность); 

- копии бухгалтерского баланса за последний отчетный период и предыдущий год с отметкой налогового органа о приёме, либо с приложением документов, подтверждающих сдачу баланса в налоговый орган;

- копии отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период и предыдущий год с отметкой налогового органа о приёме, либо с приложением документов, подтверждающих сдачу отчета в налоговый орган;

- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых деклараций за последний отчетный период и предыдущий год, с отметкой налогового органа о приеме, либо с приложением документов, подтверждающих сдачу деклараций в налоговый орган.

Форма, сроки и порядок оплаты за поставку товара: 

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в следующем порядке: предоплата от 10 до 50 %, оставшаяся часть суммы в размере от 90 до 50% оплачивается по соглашению сторон, после  дня подписания товарной накладной/акта сдачи-приемки товара.
Критерии оценки заявок:

Из числа участников запроса предложений, представивших предложения, для заключения договора будет отобран участник, соответствующий всем требованиям запроса и набравший наибольшее количество баллов. Процедура отбора поставщиков производится по документации по закупкам по запросу предложений. 
Документация на проведение закупок запроса предложений на поставку указанного товара предоставляется по письменному запросу любого лица, бесплатно, начиная с 26.06.2012г до 03.06.2012г. до 08 часов по московскому времени.  
Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия директора, председателя Комиссии, членов Комиссии, секретаря Комиссии, иных работников Заказчика относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупочной процедуры носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом. Доказательством победы в закупочной процедуре является протокол о результатах закупочной процедуры, подготовленный и подписанный в соответствии с требованиями Положения «О закупочной деятельности ФГУП «Липецкое ПрОП» Минздравсоцразвития России», в том числе содержащий подпись уполномоченного и оттиск печати Заказчика.

Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса или аукциона, не подпадает под действие статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации и не имеет соответствующих правовых последствий. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками.

Приложение № 1: техническое задание 
Приложение № 2: форма предложения
Приложение № 3: финансовое предложение
Приложение № 4: проект договора

Приложение № 1 

Техническое задание 
Требования к качеству, техническим характеристикам, требования к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), требования к упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика. 
1. Поставщик должен: 

1.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации. 

1.2. Отгружать и поставлять товары в ФГУП «Липецкое ПрОП» Минздравсоцразвития России по адресу: 398059, г. Липецк, ул. Фрунзе,5а. в помещения, указанные Заказчиком. 

Время отгрузки товара должно быть согласовано с Заказчиком. 

1.3. Обеспечить соответствие товара условиям договора о качестве в течение гарантийного срока эксплуатации товара. 

2. Поставляемые товары должны отвечать следующим требованиям: 

2.1. Поставляемые товары должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации. 

2.2. Поставляемые товары должны быть новыми, оригинальными, свободными от прав третьих лиц. 

2.3. Поставляемые товары не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению. 

2.4. При использовании товаров по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товаров не должно причинять вред имуществу потребителя. 
2.5. Поставляемые товары должны быть в фирменной упаковке, защищающей  от повреждений и воздействия внешней среды.
Перечень приобретаемых товаров

Лот № 1   Полуфабрикаты, комплектующие для изготовления протезно-ортопедических изделий и ортопедической обуви. Предельная (максимальная) стоимость лота   -  19 226 954 рублей

	№ п/п
	Наименование
	Тех. описание
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Винтовой РСУ 4R 21
	РСУ с 4-мя юстировочными винтами М8х12 и 1-м цилиндрическим болтом М4х22 с шестигранным углублением под ключ, из высококачественной нержавеющей стали, с рабочей высотой 33мм , диаметром 30мм , весом 130г. , для пациента с макс. весом 100кг.
	шт
	20

	2
	Винтовой РСУ передвижной 4R 103
	РСУ с 4-мя юстировочными винтами М8х12 , 1-м цилиндрическим болтом М4х22 , 1-м цилиндрическим болтом М3х8 , а также 2-мя зажимными винтами .  Изготовлен из титана , с рабочей высотой 51 мм , диаметром 30мм ,длиной трубки 30мм, весом 185г. , для пациента с макс. весом 85 кг. Смещение (+/- 11мм)  РСУ обеспечивает возможность дополнительной юстировки сдвига между гильзой протеза и несущем модулем при одетом протезе. Эта поступательная регулировка позволяет осуществлять параллельное перемещение дистального отдела протеза независимо от установленного угла с помощъю юстировочной пирамидки. Стопа может быть смещена во фронтальной плоскости, в медиальном или латеральном направлении , либо в сагиттальной плоскости в дорсальном или вентральном направлении .
	шт
	3

	3
	Гильзевый РСУ с юстировочной пирамидкой , поворотный 4R 89
	  РСУ с ротацией  3-х лепестковый, с юстировочной пирамидкой , для непосредственного ламинирования в гильзу протеза , с защитной крышкой . Изготовлен из  высококачественной нержавеющей стали , с рабочей высотой 3 мм , весом 180 г. , для пациентас макс. весом 125 кг.
	шт
	3

	4
	Гильзовый РСУ с юстировочной пирамидкой 4R 42
	РСУ с юстировочной пирамидкой , 3-х лепстковый для непосредственного ламинирования в гильзу протеза , с защитной крышкой .Изготовлен из  высококачественной нержавеющей стали , с рабочей высотой 5мм , весом 130г. , для пациента с макс. весом 150кг.
	шт
	5

	5
	Замок для силиконового чехла 6А20=10
	Замок для силиконового чехла с юстировочной пирамидкой в дистальной части. Монтируется в гильзе с помощью прилагаемого гильзового РСУ стандартным методом ламинирования. Надежное, безопасное и удобное для пациента соединение чехла с протезом с помощью штыря. Снятие протеза осуществляется с помощью фиксатора.  Макс. вес пациента 125кг  Детали замка: гильзовый РСУ, штырь, защита  при ламинировании для штыря , фиксатор , корпус замка с юстировочной пирамидкой , набор закладных с крепящим винтом , инструкция по эксплуатации .
	шт
	10

	6
	Замок для силиконового чехла 6А20=20
	Детали замка: гильзовый РСУ, короткий штырь  защита  при ламинировании для штыря , фиксатор , корпус замка с юстировочной пирамидкой , набор закладных с крепящим винтом , инструкция по эксплуатации .
	шт
	5

	7
	Комплект силиконгелевого чехла с замком №3.2
	Комплект состоящий:  1.Чехол из силиконгеля с внешним текстильным покрытием обеспечивающим высокую прочность и простоту обращения с чехлом при надевании протеза.  Присоединение- с дистальным соединением.  Толщина стенки 3-6мм (переходящая от 5мм в дистальной части в 3мм в проксимальной части/ единая толщина 6мм)  Размеры чехла (окружность в дистальной части)   160мм, 180мм, 200мм, 210мм, 220мм, 235мм, 250мм, 265мм, 280мм, 300мм, 340мм, 360мм,  380мм, 400мм  Возможность изготовления по индивидуальному заказу.  2 Замок для силиконового чехла с юстировочной пирамидкой в дистальной части. Монтируется в гильзе с помощью прилагаемого гильзового РСУ стандартным методом ламинирования. Надежное, безопасное и удобное для пациента соединение чехла с протезом с помощью штыря. Снятие протеза осуществляется с помощью фиксатора.  Макс. вес пациента 125кг  Детали замка: гильзовый РСУ, штырь, защита  при ламинировании для штыря , фиксатор , корпус замка с юстировочной пирамидкой , набор закладных с крепящим винтом , инструкция по эксплуатации 
	комп
	40

	8
	Комплект силиконового чехла с замком и алюминиевым РСУ для протеза бедра №3.5
	Комплект состоящий:  1.Силиконовый чехол с высокой эластичностью в поперечном направлении точно повторяющий форму культи. Специальная текстильная матрица материала чехла снижает до минимума продольное растягивание.   Присоединение- с дистальным соединением.  Толщина стенки переходящая от 4,5мм в дистальной части в 2,5мм в проксимальной части.  Размеры чехла (окружность в дистальной части)   280мм, 300мм, 320мм, 340мм, 360мм, 380мм, 400мм, 420мм, 450мм, 500мм, 550мм  Возможность изготовления по индивидуальному заказу.  2. Замок для соединения силиконового чехла и протеза в дистальной части с помощью юстировочных винтов. Монтируется в гильзе с помощью прилагаемого гильзового РСУ стандартным методом ламинирования. Надежное, безопасное и удобное для пациента соединение чехла с протезом с помощью укороченного штыря. Снятие протеза осуществляется с помощью фиксатора.  Замок для протезов с длинной культей  голени или для протезов бедра.   Макс. вес пациента 125кг  Детали замка: гильзовый РСУ, укороченный штырь, защита  при ламинировании для штыря, фиксатор , корпус замка , набор закладных с крепящим винтом , инструкция по эксплуатации.ртикул 6Y80
	комп
	20

	9
	Комплект узлов для протеза голени (уровень активности 2+3 и весом пациента до 100кг) №1.4
	Комплект состоящий из:  1.Гильзевый РСУ  3-х лепестковый с юстировочной пирамидкой из высококачественной стали и вспомогательным приспособлением для ламинирования, весом 130г., с рабочей высотой 5мм. Для пациентов с макс. весом 150кг.  2.Винтовой РСУ с 4-мя юстировочными винтами М8х12 и 1-м цилиндрическим болтом М4х22 с шестигранным углублением под ключ , из высококачественной нержавеющей стали , с рабочей высотой 33мм , диаметром 30мм , весом 130г. , для пациента с макс. весом 100кг.  3. Несущий модуль с РСУ из высококачественной стали, трубка из лёгкого сплава с толщиной стенки 2мм.  РСУ с 4-мя юстировочными винтами М8х12  Диаметр трубки 30мм.  Длина трубки 200мм.  Вес 195г.  Мин. рабочая высота 97мм.  Макс. рабочая высота 232мм.  Макс. вес пациента 100кг.  4. Стопа с S-образным пружинным элементом приводящим стопу в положение подошвенного сгибания. Форма и эластичность пружины обеспечивает небольшую боковую подвижность для компенсации неровностей поверхности.  Стопа с промежуточным трикотажным слоем, который увеличивает носковый толчок и в комбинации с S-образной пружиной обеспечивает динамичный переход из фазы опоры в фазу переноса.  Стопа с эластичными элементами из пенопласта, которые поддерживают амортизацию передней части пружины при наступании на пятку и задней части пружины при перекате.  Стопа со съёмной соединительной крышкой для простого соединения с косметической оболочкой.  Высота каблука 10 +/- 5мм.  Размеры 22 – 30см.  Рабочая высота 57 – 77мм  Вес 340 – 755г  Размер 22 – 25см макс. вес пациента 75кг.  Размер 26 – 30см макс. вес пациента 100кг.  Уровень активности 2+3
	комп
	5

	10
	Комплект узлов для протеза голени (уровень активности 2+3 и весом пациента до 125кг) №1.6
	Комплект состоящий из:  1.Гильзевый РСУ  3-х лепестковый с юстировочной пирамидкой из высококачественной стали и вспомогательным приспособлением для ламинирования, весом 130г., с рабочей высотой 5мм. Для пациентов с макс. весом 150кг.  2.Винтовой РСУ с 4-мя юстировочными винтами М8х12 и 1-м цилиндрическим болтом М4х22 с шестигранным углублением под ключ, из высококачественной нержавеющей стали, с рабочей высотой 33мм , диаметром 30мм , весом 130г. , для пациента с макс. весом 100кг.  3. Несущий модуль с РСУ из высококачественной стали, трубка из лёгкого сплава с толщиной стенки 2 мм.  РСУ с 4-мя юстировочными винтами М8х12  Диаметр трубки 30 мм.  Длина трубки 200 мм.  Вес 195 г.  Мин. рабочая высота 97мм.  Макс. рабочая высота 232мм.  Макс. вес пациента 100кг.  4.Стопа с двойной пружиной из карбона, которая  гасит удары при наступании на пятку и одновременно поддерживает подошвенное сгибание посредством соединения с базовой пружиной. При снятии нагрузки  накопленная энергия поддерживает поступательное движение.  Стопа с базовой пружиной, которая соединяет пружины носка и пятки, и обеспечивает функционирование  стопы как единого целого.  Двойные пружины из карбона управляют гибкостью носка для гармоничного переката и обеспечивают хорошую устойчивость носка и отдачу накопленной энергии в конце  фазы опоры.  Стопа с функциональной косметической оболочкой  двух цветов со съемной соединительной крышкой для легкого  соединения с косметической облицовкой протеза.  Уровень активности 2+3.  Высота каблука 10 +/- 5мм  Размеры 21 – 30см  Вес 210 – 385г.  Рабочая высота 81 – 109мм.  Цвет телесный, светло-коричневый.  Вес пациентов от 80-125кг.  Жесткость (1), (2), (3), (4).  В комплект  стопы  входит косметическая оболочка  с соединительной крышкой, а также инструмент для замены косметической оболочки.
	комп
	5

	11
	Косметическая оболочка 3S107
	Косметическая оболочка из мягкого полиуретана, предварительно приданной формы ., телесного цвета , согнутая в колене на 35º , со ступенчатым  цилиндрическим отверстием. Изготовлена из трудновоспламеняемого материала по стандарту DIN 75200.  Оболочки левого и правого исполнения для голени с обхватом  икроножной  мышцы 40 и 44 см.
	шт
	7

	12
	Косметическая оболочка стопы 2С6
	Оболочка стопы узкой или нормальной формы.  Узкая форма с высотой каблука 15мм (размеры 21 – 27см).  Нормальная форма с высотой каблука 10мм (размеры 24 – 30см).  
	шт
	2

	13
	Крышка для косметического покрытия  стоп со стандартным шарниром с пальцами 2R22
	Крышка для приклеивания к косметическому покрытию из вспененного материала и соединения со стопой.  Размеры стоп 23 – 29см.
	шт
	10

	14
	Модульный коленный узел с тормозом для комфортной ходьбы, моноцентрический, с пневматическим управлением фазы переноса 3R92
	Тормозной механизм в коленном узле срабатывает при нагрузке и отключается автоматически при опоре на носок. Для перехода в фазу переноса нет  необходимости приподнимать бедро вверх. В результате этого шарниры обеспечивают  естественные движения с высокой устойчивостью в фазе опоры (подкосоустойчивость) – как при выполнении отдельных шагов, так и при постоянно растущей активности. Сопротивление разгибания и сгибания посредством встроенного двухкамерного пневматического амортизатора шарнира привычным образом может быть отрегулировано отверткой.  Шарнир поставляется с несущим модулем Ø 34мм  Узел предназначен для пациентов 2-го и 3-го уровня активности.   Соединение в проксимальной части пирамидка.  Соединение в дистальной части зажимной хомут.  Угол сгибания коленного шарнира 135º.  Рабочая высота 156мм.  Проксимальная высота до исходной точки сборки 8мм.  Дистальная рабочая высота до исходной точки сборки 148 мм.  Высота (от середины оси до верхнего края) 41 мм.  Вес узла 840 г.  Материал алюминий.  Макс. вес пациента 125 кг
	шт
	1

	15
	Модульный коленный узел, моноцентрический, с ротационной гидравликой управлением 3R80
	Модульный коленный узел с запатентованным принципом гидравлического управления фазой опоры и переноса. В фазе опоры преимущества срабатывающей под нагрузкой гидравлической системы особенно заметны при хождении по неровной, разноуровневой поверхности или при спускании по лестнице. Подстраивающаяся под скорость ходьбы гидравлическая система узла с встроенным амортизатором управляет фазой переноса способствует созданию гармоничной картиной ходьбы. Средняя и верхняя части шарнира соединены между собой с помощью коленной оси, а с нижней частью узла с помощью качающейся оси. При осевой нагрузки возникает движение качающейся оси, оно сжимает резиновый буфер, уменьшая отверстие клапана опоры, благодаря чему увеличивается сопротивление сгибания. При сгибании и разгибании узла масло в гидравлическом цилиндре с помощью вращающихся поршней нагнетается из камеры разгибания в камеру сгибания и наоборот. Возникающее сопротивление управляет фазой переноса. Флексионное и экстензиальное сопротивления регулируются независимо друг от друга. Металлические части узла закрывает защитная оболочка, которая в то же время создает естественную форму колена. Коленный узел поставляется с несущим модулем.  Узел предназначен для пациентов 3-го и 4-го уровня активности.   Соединение в проксимальной части пирамидка.  Соединение в дистальной части зажимной хомут.  Угол сгибания коленного шарнира 135º.  Рабочая высота 176мм.  Проксимальная высота до исходной точки сборки 29мм.  Дистальная рабочая высота до исходной точки сборки 147мм.  Высота (от середины оси до верхнего края) 62мм.  Вес узла 1100г.  Материал алюминий.  Макс. вес пациента 100кг
	шт
	2

	16
	Модульный коленный узел, полицентрический, с пневматическим управлением фазы переноса 3R106=1
	Модульный коленный шарнир, полицентрический  С пневматическим управлением фазой переноса с двухкамерным пневматическим цилиндром, новыми системами присоединения, повышенной прочностью,  для протезирования при любом уровне ампутации.   Верхняя и нижняя части шарнира соединены друг с другом с помощью передних осевых рычагов и средней части шарнира, тем самым образуют кинематическую цепь. В разогнутом состоянии ось сгибания находится заметно выше шарнира и позади линии нагрузки.  Благодаря этому современная полицентрическая  конструкция особенно надежно фиксирует коленный  шарнир в фазе опоры и обеспечивает большее расстояние до опорной поверхности в фазе переноса – таким образом она повышает доверие пациента к протезу в целом. Кроме того, большой угол сгибания 170° и легкость изделия обеспечивают высокий комфорт при использовании протеза, например, при катании на велосипеде, посадке в автомобиль, опускании на колени или сидении.  Шарнир поставляется с несущим модулем.  Узел предназначен для пациентов 2-го и 3-го уровня активности.   Соединение в проксимальной части пирамидка.  Соединение в дистальной части зажимной хомут.  Угол сгибания коленного шарнира 170º.  Рабочая высота 163мм.  Проксимальная высота до исходной точки сборки 6мм.  Дистальная рабочая высота до исходной точки сборки 169мм.  Высота (от середины оси до верхнего края) 27мм.  Вес узла 740г.  Материал алюминий.  Макс. вес пациента 100кг
	шт
	4

	17
	Модульный коленный узел, с эластичным элементом ЕВS, полицентрический, с гидравлическим управлением фазы переноса 3R60
	Модульный коленный узел обеспечивает комфорт и безопасность благодаря системе эластично  контролируемого подгибания (EBS), функция которого ориентирована на естественную картину походки.   Значения гидравлического поршня при управлении сгибанием и разгибанием фазы переноса можно регулировать независимо друг от друга. Параметры сопротивления базируются на данных анализа походки, обеспечивают простой переход фазы  опоры в фазу переноса и дают возможность пациенту менять скорость ходьбы. Улучшенная функция EBS индивидуально адаптируется к весу и уровню активности пациента для достижения значительно  большего повседневного комфорта и безопасности. 5-осеваяконструкция шарнира в комбинации с функцией EBS обеспечивает, в отличие от традиционных многоосевых шарниров, легкость ходьбы по пересеченной местности и под небольшим  уклоном. Полицентрическая система обеспечивает увеличенное расстояние до опорной поверхности в фазе переноса. Большой угол сгибания, составляющий 175° , начиная прибл. со 155° притормаживается посредством EBS, что помогает преодолевать препятствия, возникающие в повседневной жизни.  Узел предназначен для пациентов 2-го и 3-го уровня активности.   Соединение в проксимальной части пирамидка.  Соединение в дистальной части пирамидка.  Угол сгибания коленного шарнира 175º.  Рабочая высота 171мм.  Проксимальная высота до исходной точки сборки 2мм.  Дистальная рабочая высота до исходной точки сборки 173мм.  Высота (от середины оси до верхнего края) 31мм.  Ширина узла 48мм  Вес узла 842г.  Материал алюминий.  Макс. вес пациента 125кг
	шт
	2

	18
	Модульный коленный шарнир из легкого сплава моноцентрический, с гидравлическим управлением фазы переноса 3R95
	Модульный коленный шарнир, моноцентрический  С гидравлическим управлением фазой переноса. Маленький, легкий и с новой динамической гидравликой для управления фазой переноса. Также выпускается в модификации  с характеристиками, специально предназначенными для пациентов весом до 75кг. Гидравлика для управления фазой переноса   настроена на меньший вес пациента, меньшую массу и длину кинематического маятника. Корпус шарнира в дорсальной части дополнительно расфрезерован, чтобы обеспечить больший угол сгибания.  Узел предназначен для пациентов 3-го и 4-го уровня активности.   Угол сгибания коленного шарнира 155º.  Вес шарнира 340г.  Высота (от середины оси до верхнего края) 40мм.  Макс. вес пациента 150кг.
	шт
	5

	19
	Модульный коленный шарнир, моноцентрический с фиксатором 3R40
	 Верхняя часть шарнира с юстировочной пирамидкой и нижняя часть шарнира с  зажимным хомутом соединены осью. Смонтированный в нижней части шарнира регулируемый  фиксатор удерживает шарнир в разогнутом состоянии. Разблокировка осуществляется с  помощью тяги фиксатора.  Соединение в проксимальной части пирамидка.  Соединение в дистальной части зажимной хомут.  Угол сгибания коленного шарнира 155º.  Вес шарнира 290г.  Рабочая высота 23мм.  Проксимальная высота до исходной точки сборки 1мм.  Дистальная рабочая высота до исходной точки сборки 22мм.  Материал алюминий.  Уровень активности 1.  Макс. вес пациента 100кг.
	шт
	10

	20
	Модульный коленный шарнир, моноцентрический с фиксатором и толкателем 3R17
	Верхняя и нижняя части шарнира соединены через ось коленного шарнира с втулками и подшипником. Регулируемый фиксатор удерживает шарнир в разогнутом состоянии. Разблокировка осуществляется с помощью тяги фиксатора. Фиксация происходит  автоматически.  Соединение в проксимальной части - пирамидка.  Соединение в дистальной части - пирамидка.  Угол сгибания коленного шарнира 120º.  Вес шарнира 695г.  Рабочая высота 43мм.  Проксимальная высота до исходной точки сборки 6мм.  Дистальная рабочая высота до исходной точки сборки 37мм.  Материал высококачественная сталь.  Уровень активности 1.  Макс. Вес пациента 150кг.
	шт
	10

	21
	Модульный коленный шарнир, моноцентрический с фиксатором и толкателем 3R33
	Верхняя и нижняя части шарнира соединены через ось коленного шарнира с втулками и подшипником. Регулируемый фиксатор удерживает шарнир в разогнутом состоянии. Разблокировка осуществляется с помощью тяги фиксатора. Фиксация происходит  автоматически.  Соединение в проксимальной части - пирамидка.  Соединение в дистальной части - пирамидка.  Угол сгибания коленного шарнира 120º.  Вес шарнира 530г.  Рабочая высота 43мм.  Проксимальная высота до исходной точки сборки 6 мм.  Дистальная рабочая высота до исходной точки сборки 37мм.  Материал титан.  Уровень активности 1.  Макс. Вес пациента 125кг.
	шт
	10

	22
	Модульный коленный шарнир, полицентрический с пневматическим управлением фазой переноса 3R78
	Верхняя и нижняя части шарнира соединены осевым рычагом, образуя кинематическую цепь. В разогнутом состоянии ось сгибания находится в проксимальной и дорсальной части, в результате чего достигается подкосоустойчивость в фазе опоры. Для управления фазой переноса можно раздельно отрегулировать разгибание и сгибания. Изменение направления действия толкателя происходит при 115°.  Соединение в проксимальной части пирамидка.  Соединение в дистальной части замкнутый хомут.  Угол сгибания коленного шарнира140º.  Вес шарнира 790г.  Рабочая высота 215мм.  Высота (от середины оси до верхнего края)  34мм.   Проксимальная рабочая высота до исходной точки сборки 2мм.  Дистальная рабочая высота до исходной точки сборки 213мм.  Материал алюминий.  Уровень активности 3.   Макс. вес пациента 100кг.
	шт
	15

	23
	Несущий модуль с  РСУ  2R3
	Несущий модуль с РСУ из высококачественной стали, трубка из лёгкого сплава с толщиной стенки 2мм. РСУ с 4-мя юстировочными винтами М8х12  Диаметр трубки 30мм.  Длина трубки 440мм.  Вес 315г.  Мин. рабочая высота 97мм.  Макс. рабочая высота 472мм.  Макс. вес пациента 100кг.
	шт
	10

	24
	Несущий модуль с  РСУ  2R38
	Несущий модуль с РСУ из титана, трубка из лёгкого сплава с толщиной стенки 2мм. РСУ с 4-мя юстировочными винтами М8х12.  Диаметр трубки 30мм.  Длина трубки 440мм.  Вес 275г.  Мин. рабочая высота 97мм.  Макс. рабочая высота 472мм.  Макс. вес пациента 100кг.
	шт
	5

	25
	Несущий модуль с РСУ  2R2
	Несущий модуль с РСУ из высококачественной стали, трубка из лёгкого сплава с толщиной стенки 2мм. РСУ с 4-мя юстировочными винтами М8х12.   Диаметр трубки 30мм.   Длина трубки 200мм.  Вес 195 г.  Мин. рабочая высота 97мм.  Макс. рабочая высота 232мм.  Макс. вес пациента 100кг.
	шт
	10

	26
	Перлоновые чехлы 99В14
	Перлоновые чехлы с резиновой тесьмой предназначены для внешней косметической отделки модульных протезов при экзартикуляции в коленном суставе, протезов бедра и таза.  Размеры 0-4  Длина 59-83,5см  Лодыжка (1/2) 9-9,5см  Длина стопы 18-21см  Резинка (1/2) 15-19см  Цвет телесный и бронзовый.
	пар
	15

	27
	Поворотный РСУ 4R 57
	РСУ из высококачественной  нержавеющей стали с юстировочной пирамидкой в проксимальной части и 4-мя юстировочными винтами М8х12 в нижней , с рабочей высотой 22  мм , весом 170г. , для пациента с макс. весом 125кг.
	шт
	3

	28
	Резиновый наколенник с натяжением в 2-х направлениях 452К7
	Резиновый наколенник с натяжением в 2-х направлениях  Размер (4), (5), (6), (7).  Обхват под коленом 28см, 29,5см, 31см, 32,5см.  Обхват в колене 31см, 32,5см, 34см, 35,5см  Обхват над коленом 41см, 42,5см, 44см, 45,5см.  Длина наколенника 25см.  Цвет телесный.
	пар
	100

	29
	РСУ для стопы со стандартным шарниром с пальцами 2R10
	РСУ из нержавеющей стали с резиновым буфером и нижней крышкой подшипника.  РСУ 1-го типоразмера для стоп с 22 до 25см, с нижней пластиной длиной 42мм и весом 325г.  РСУ 2-го типоразмера для стоп с 26 до29 см, с нижней пластиной длиной 47мм и весом 340г.  РСУ для пациентов с макс. весом 100кг.
	шт
	10

	30
	Стопа с S-образным пружинным элементом (уровень активности 2+3)  Динамик-Motion1D35
	Стопа с S-образным пружинным элементом приводящим стопу в положение подошвенного сгибания. Форма и эластичность пружины обеспечивает небольшую боковую подвижность для компенсации неровностей поверхности.  Стопа с промежуточным трикотажным слоем, который увеличивает носковый толчок и в комбинации с S-образной пружиной обеспечивает динамичный переход из фазы опоры в фазу переноса.  Стопа с эластичными элементами из пенопласта, которые поддерживают амортизацию передней части пружины при наступании на пятку и задней части пружины при перекате.  Стопа со съёмной соединительной крышкой для простого соединения с косметической оболочкой.  Высота каблука 10 +/- 5мм.  Размеры 22 – 30см.  Рабочая высота 57 – 77мм  Вес 340 – 755г  Размер 22 – 25см макс. вес пациента 75кг.  Размер 26 – 30см макс. вес пациента 100кг.
	шт
	20

	31
	Стопа с интерактивной пружинной системой из 3-х связанных друг с другом пружинных элементов из карбона  (уровень активности3+4) 1С60  Triton (без косм. оболочки)
	Стопа состоит из:  1.Пирамидальный адаптер из алюминия.  2.Карбоновая пружина переднего отдела.  3.Основная пружина.  4.Карбоновая соединительная пружина.  5.Карбоновая пяточная пружина.  6.Сменный пяточный клин.  Разделенная пружина переднего отдела стопы обеспечивает отдачу  энергии, устойчивость и контроль при перекате и отталкивании пальцев стоп.  Разделеннаяосновнаяпружинаизвысокопрочногополимеравключаетвсебяотдельныйбольшойпалециобъединяетпружиныпереднегоотделаипяточногоотделастопывобщуюсистему.  Соединительнаяпружинаизкарбонаобеспечиваетстопенеобходимуюустойчивость.  Принаступаниинапяткукарбоноваяпяточнаяпружинаобеспечиваетамортизациютолчковиаккумулируетэнергиюдлявыполнениямягкогоперекатывания.  Благодаряопциональноприменяемымпяточнымклиньямстопуможнолегкоотрегулироватьвсоответствиисиндивидуальнымипотребностямипациента.   Системная высота 131 – 149мм  Вес 460г  Вес с оболочкой 680г  Макс. вес пациента 150кг при 3 уровне активности.  Макс. вес пациента 125кг при 4 уровне активности.
	шт
	2

	32
	Стопа с карбоновой С-образной пружиной (уровень активности3+4)   С-Walk 1C40
	Карбоновая С-образная пружина при взаимодействии с управляющим кольцом и базовой пружиной обеспечивает при сжатии удобную опору на пятку и контролируемое подошвенное сгибание, при разжимании она передает накопленную энергию для выполнения физиологичного переката.  Карбоновая базовая пружина во время переката накапливает энергию, которая высвобождается при переходе в фазу переноса и благодаря продолжительной поддержке обеспечивает гармоничный переход из фазы опоры в фазу переноса.  Управляющее кольцо обеспечивает взаимодействие обоих пружин.  Стопа поставляется с функциональной косметической  оболочкой двух цветов со съемной соединительной крышкой.  Высота каблука 10 +/- 5мм, с вмонтированным РСУ.  Размеры 24 – 30см.  Рабочая высота  71мм  Вес 405 – 630г  Размер 24 – 25см макс. вес пациента 75кг.  Размер 26 – 30см макс. вес пациента 100кг.
	шт
	2

	33
	Стопа с многоосевым шарниром (уровень активности 1+2) Adjust 1М10
	Стопа для пациентов, проводящих основную часть времени  дома и только ограниченное время вне помещений.  Стопа предназначена для пациентов с ампутацией  голени, экзартикуляцией в коленном суставе, ампутацией бедра или экзартикуляцией в тазобедренном суставе, с незначительной степенью активности, нуждающихся в легкой стопе с повышенной устойчивостью при стоянии и ходьбе.  Благодаря многоосевому шарниру, гибкому функцио-  нальному модулю и демпфирующим прокладкам под носок и под пятку стопа в состоянии эффективно компенсировать неровности опорной поверхности.  Настройка амортизационной характеристики пятки  в соответствии с походкой и пожеланиями пациента  без необходимости повторной регулировки протеза  Облегченная конструкция стопы (размер 26 = 395 г*)  Функциональная оболочка стопы привлекательного внешнего вида со съемной соединительной  накладкой в 2 вариантах – нормальной формы   (высота каблука 10мм ± 5мм) и узкой формы (высота  каблука 20мм ± 5мм)  Макс. вес пациента: 125кг  Весовые категории: 1, 2, 3  Цвет: бежевый (4), светло-коричневый (15)  Высота каблука с нормальной оболочкой стопы: 10 ± 5мм (размер 22 – 30см)  Высота каблука с узкой оболочкой стопы: 20 ± 5мм (размер 22 – 26см)
	шт
	5

	34
	Стопа со стандартным шарниром с пальцами (уровень активности 1)1Н38
	Стопа с анатомической формой, гладкой поверхностью и  сформированными пальцами.  Уровень активности 1.  Высота каблука 10 +/- 5мм  Размеры 21 – 28см  Вес 255 – 435г.  Рабочая высота 42 – 49мм.  Цвет телесный.  Макс. вес пациента 100кг.  Стопы используются с РСУ 2-х типоразмеров и крышками для косметического покрытия.
	шт
	10

	35
	Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы  ЛФ121Б
	Клапаны из трикотажного полотна,втачаны в чашки.Чашки дублированы хлопчатобумажным материалом,верхняя и нижняя детали чашек из полотна кружевного эластичного.Передняя и боковые детали бюстгальтера из полотна эластичного,область декольте средняя,бретели из ленты бретелечной с регулировкой длины. Застежка сзади на крючки и петли.  Размеры: 75-105А,80-105А,В, 75-85 В,С,D.
	шт.
	400

	36
	Гильза бедра из МПЛ
	Приёмная гильза для протезов нижних конечностей из полиамидной смолы
	шт
	300

	37
	Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы  ЛФ-0793
	Кармашки для протеза с обеих сторон из мякого трикотажа.Чашка:кружевное полотно,вставки в в области декольте из мягкого эластичного полотна, подкладка-трикотажное х/б полотно.Бретели эластичные,регулируемые сзади.Спинка эластичная,застежка на  2 крючка, 2 уровня крючков.Размерный ряд:75(C,D,E,F,G),80-110(B,C,D,E,F,G)
	шт.
	200

	38
	Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы ЛФ-0415-1к
	Кармашки для протеза с обеих сторон из мягкого трикотажа.Чашка:х/б шитье.Подкладка:трикотажное х/б полотно.Бретели:эластичные регулируемые сзади.Спинка:эластичная, с хлопковой подкладкой в области проймы,застежка на 2крючка,2 уровня крючков. Размерный ряд:70-85(A,B,C,D). 
	шт.
	120

	39
	Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы ЛФ-0790-2К
	Кармашки дя протеза с обеих сторон из мягкого трикотажа.Чашка:х/б шитье. Подкладка:трикотажное х/б полотно. Бретели регулируемые сзади эластичные.Спинка:эластичнаязастежка на 2-3 крючка, 2 уровня крючков.Размерный ряд:70-85(A,B,C,D,E),90(A,B,C,D),95(A,B,C) 
	шт.
	200

	40
	Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы ЛФ-0791
	Кармашки для протеза с обеих сторон из мягкого трикотажа. Чашка:кружевное полотно,подкладка-трикотажное х/б полотно.Бретели эластичные,кружевные,регулируемые сзади.Спинка-эластичное кружево,застежка на 2 крючка,2 уровня крючков. Размерный ряд:70-85(A,B,C,D,E),90(A,B,C,D),95(A,B,C) 
	шт.
	120

	41
	Купальник для фиксации  экзопротеза молочной железы К-792.
	Карманы с умеренной фиксацией экзопротеза.Купальник из набивного эластичного полотна.Декольте среднее. Без застежки.Размеры от164-88-96 до 164-104-112.
	шт.
	2

	42
	Комплект полуфабрикатов для рабочего протеза предплечья  Н341
	Комплект полуфабрикатов для рабочего протеза предплечья применяется в протезах  ПР2-12  Изготавливается из конструкционных сталей.  Вес – 0,44кг  Поставляется комплектно. 
	шт
	10

	43
	Комплект полуфабрикатов протеза после вычленения плеча Н420
	Комплект полуфабрикатов протеза после вычленения плеча применяется в протезах ПР8-14.  Изготавливается в левом и правом исполнении. Поставляется в комплекте.  Масса в комплекте с четырьмя винтами М4х8.58.0312 ГОСТ 1476 – 0,63кг.
	шт
	6

	44
	Микропроцессорная двух канальная система управления протезами верхних конечностей (кисть с червячно-винтовым редуктором)
	Система электронного управления предназначена для применения в протезах верхних конечностей с источником электрической энергии. Система  представляет собой электромеханическую кисть с  микропроцессорной системой управления и источником питания, встраиваемым в гильзу протеза. Кисть обеспечивает схват иразжатие пальцев, а также пассивную бесступенчатую ротацию с регулируемой тугоподвижностью. Электронная система управления кистью позволяет инвалиду пользоваться протезом без излишних компенсаторных движений усеченной конечностью и туловищем. Кисть может оснащаться двумя типами систем управления: биоэлектрической или миотонической (контактной).При биоэлектрическом управлении источником управляющего сигнала служит электрическая активность сохранившихся мышц культи при их произвольном сокращении. Система  может устанавливаться в протезы любой длины культи, за исключением культи кистевого сустава.                                                      Основные технические характеристик:     1.Максим.усилие схвата кисти – 80Н           2.Ширина раскрытия кисти   - 110 мм                   3.Время полного раскрытия кисти – 1,5с      4.Диапазон рабочих температур от -10 до +40ºС                                                  5.Типоразмеры кисти  6¾ ; 7¼; 7¾; 8¼.                                6.Масса кисти в формообразующей оболочке -480 г.                                                        7.Номинальное напряжение питания - 6 В. В целях достижения наивысшего уровня реабилитации при протезировании предусмотрена возможность комплектации системы  узлами управления кистью с различными алгоритмами работы:                  1.Биоэлектрическая двухканальная система управления.                                                        2.Биоэлектрическая одноканальная система управления.                                                         3.Биоэлектрическая одноканальная однокомандная система управления.              4.Миотоническая система управления    
	шт
	5

	45
	Насадка к рабочим протезам верхних конечностей
	Насадка-стамеска (комплект 3 шт.) и др. применяются в качестве насадок к рабочим протезам ПР2-12 и ПР4-16.  Изготавливается из конструкционных сталей.  Поставляются поштучно.
	шт
	40

	46
	Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы  ЛФ63-К
	Клапан из хлопчатобумажной ткани.Чашки и передняя деталь из хлопчатобумажной вышитой ткани на подкладке из хлопчатобумажной ткани,верхние детали отрезные и боковые детали из эластичного полотна.Область декольте средняя.Бретели разгрузочные из эластичного полотна,регулируются спереди крючками и петлями.Застежка сзади на крючки и петли.Размеры с 85 по 110,чашки-А,В,С,D,DD.
	шт.
	165

	47
	Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы 92-К
	Клапаны из трикотажного хлопчатобумажного полотна,втачаны в чашки.Чашки из вышитого кружева на подкладке из хлопчатобумажной ткани.Верхняя отрезная деталь чашки и  боковая отрезная деталь,боковые детали из эластичного полотна.Вставка в области завышенного декольте из вышитого кружева.Бретели разгрузочные из эластичного полотна,регулируются спереди крючками и петлями.Застежка сзади на крючки и петли.Размеры с  85 по 110,чашки А,В,С,D,DD.  
	шт.
	50

	48
	Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы-ЛФ-25К
	Клапаны комбинированные из трикотажного хлопчатобумажного полотна и трикотажного полотна.Чашки из вышитого кружева дублированы Передняя деталь из эластичного полотна ламинированным материалом. на подкладке из трикотажного полотна.Боковые детали из эластичного полотна.Область декольте занижена. Бретели из ленты эластичной образованы петлями спереди и лентой бретелечной с регулорвкой длины сзади.Застежка на крючки и петли. Размеры с 70 по90(чашки-0,АА,А,В,С)
	шт.
	50

	49
	Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы-ЛФ-28к
	Клапаны из трикотажного полотна втачаны в чашки .Чашки из кружевного полотна,дублированы ламинированным материалом. Область декльте занижена.Бретели из кружевного полотна на мягкой прокладке. Застежка сзади на крючки и петли. Размеры с 75 по 95,чашки АА,А,В,С.
	шт.
	50

	50
	Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы-ЛФ-35К
	Клапаны из трикотажного полотна втачаны в чашки.Чашки дублированы трикотажным материалом ламинированным.Верхняя и нижняя детали чашек из полотна кружевного эластичного.Передняя и боковые детали бюстгалтера из полотна эластичного.Верхние срезы чашек украшены лентой эластичной отделочной.Область декольте средняя.бретели из ленты бретелечной с регулировкой длины спереди.Застежка сзади на крючки и петли. Размеры с 70 по 95, чашки 0,АА,А,В,С.
	шт.
	80

	51
	Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы-ЛФ-40К
	Клапаны из хлопчатобумажного полотна,втачаны в чашки. Чашки и передняя деталь из хлопчатобумажной вышитой ткани,нижние детали чашек и боковые детали из эластичного полотна.Вставки в области завышеннго декольте из эластичного полотна.Область декольте завышена.Бретели разгрузочные из эластичного полотна,регулируются спереди крючками и петлями.Застежка сзади на крючки и петли  Размеры с 85 по 110,чашки-А,В,С,D,DD
	шт.
	50

	52
	Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы-ЛФ60-К
	Клапан из хлопчатобумажной ткани.Чашки и передняя деталь из хлопчатобумажной вышитой ткани на подкладке.Верхняя отрезная деталь чашек и боковые детали из эластичного полотна.Область декольте средняя.Бретели из бретелечной ленты с регулировкой длины спереди.Застежка сзади на крючки и петли.Размер с 65 по 100.чашки-00,0,АА,А,В,С,D,DD.
	шт.
	170

	53
	Бюстгальтеры для фиксации экзопротеза молочной железы ЛФ75-к
	Клапаны из трикотажного хлопчатобумажного полотна.Чашки и передняя деталь из трикотажного полотна,боковые детали и планки чашек из эластичного полотна.бретели из ленты бретелечнойс регуляторами длины спереди.Застежки сзади на крючки и петли.Область декольте средняя.Размеры с 65 по 90,чашки 0,АА,А,В.
	шт.
	80

	54
	Купальник для фиксации экзопротеза молочной железы К-35
	Карманы с усиленной фиксацией экзопротеза. Купальник из набивного полотна. Перед на кокетке фигурной формы,с втачными чашками,от швов втачивания чашек по три мягких складочки,декольте среднее. Застежка на пряжку.Размеры с 92 по120.
	шт.
	5

	55
	Купальник для фиксации экзопротеза молочной железы К-50.
	Карманы с усиленной фиксацией экзопротеза. Купальник комбинированный.Перед с рельефами, по линии рельефов фигурные вставки.декольте завышенное. Детали переда из набивного полотна. Спинка и вставки из гладкокрашенного.Застежка сзади на пряжку.Размеры с 88 по108.   
	шт.
	5

	56
	Купальник для фиксации экзопротеза молочной железы К-60.
	Карманы с усиленной фиксацией экзопротеза. Купальни из нибивного полотна. Перед с рельефами,декольте среднее.Спинка со швом посредине. Без застежки.
	шт.
	4

	57
	Купальник для фисации экзопротеза молочной железы К-01Н
	Карманы с умеренной фиксацией экзопротеза. Купальник комбинированный.Перед с рельефами,с вставками из гладкокршенного полотна,средняя деталь переда изнабивного полотна,декольте среднее.На боковых деталях фигурные вырезы.Зстежка сзади на пряжку.Размеры с 88 по 100.
	шт.
	4

	58
	Перчатки кожаные для протезов, П-6.
	Перчатки кожаные на искусственную кисть С-Пб НИИП и естественную кисть , тип кисти 4,5,6.
	шт.
	5

	59
	Блочек для шнуровки гильз1401
	Применяется в различных протезно-  ортопедических изделиях (протезах  голени, бедра, ортопедических  аппаратах и др.) для усиления отверстий  в коже и текстиле под шнурки.  Изготавливается из латуни марки Л63.  Поставляется расфасованным  в полиэтиленовые пакеты массой 1 кг  (примерно 1600 штук).
	кг
	2

	60
	Блочек 590
	Применяется в протезах бедра   при коротких культях для обеспечения  надёжного крепления протеза.  Изготавливается: ролик – из пластмас-  сы, а пластинка блочка и ось – из стали.  Поставляется поштучно.  Масса одной штуки 0,012 кг.
	шт
	30

	61
	Винты для крепления кожаных вертлугов, помочей, капок и др. 321,328 -1шт.
	Применяются для протезов, протезных и аппаратных шин. Изготавливаются из конструкционных марок стали с защитно-декоративным покрытием или из коррозионностойких марок стали.  Поставляются поштучно.
	шт
	900

	62
	Кисти из пластмассы для протезов плеча 9575-9586
	Применяется в протезах плеча и после  вычленения плеча при односторонней  и двухсторонней ампутации.  Корпус, пальцы и фланцы выполнены из полиамида спирторастворимого, механизм - из стали. Схват и раскрытие кисти активное от тяги.  Изготавливается в исполнениях  типоразмерного ряда в соответствии  с таблицей.  Поставляется поштучно.
	шт
	2

	63
	Кисти из пластмассы для протезов предплечья 9541-9552
	Применяется в активных, тяговых  протезах после односторонней  и двухсторонней ампутации предплечья.  Корпус, пальцы и фланцы выполнены из полиамида спирторастворимого, механизм - из стали. Схватпассивный, раскрытие активное от тяги. Изготавливается в исполнениях типоразмерного ряда в соответствии с таблицей.  Поставляется комплектно.
	шт
	5

	64
	Клапан 7003
	Применяется в протезах бедра  (вклеивается в приёмную гильзу)  для создания разрежения  и уменьшения давления внутри гильзы,  обеспечивающего присасывание культи  к стенкам гильзы.  Изготавливается: корпус п.1 и пробка  п.2 – из полиамида, диафрагма п.3 и  шайба п.4 – из резины.  Поставляется поштучно.  Масса одной штуки – 0,02 кг.
	шт
	200

	65
	Кнопка 416
	Применяется в протезно-ортопедических  изделиях верхних конечностей для  крепления кожаных ремней.  Изготавливается из конструкционных  марок стали с защитно-декоративным  покрытием.  Поставляется поштучно.  Масса одной штуки – 0,001 кг.
	шт
	20

	66
	Кольцо для протяжки 7016
	Применяется в протезах бедра  с эластичной облицовкой  с металлической приёмной гильзой  для крепления вакуумного клапана.  Изготавливается из коррозионно-  стойких марок стали.  Поставляется поштучно.  Масса одной штуки – 0,008 кг.
	шт
	50

	67
	Комплект полуфабрикатов для пластмассовых протезов плеча на длинную культю 9656
	Применяется в пластмассовых протезах  плеча.  Изготавливается в исполнениях  типоразмерного ряда в соответствии  с таблицей. Корпус предплечья,  гильзы локтя и кисти, а также  фланцы выполнены из полиамида  спирторастворимого.  Поставляется в комплекте с деталями,  изображёнными на эскизах.
	комп
	3

	68
	Комплект полуфабрикатов функционально-косметического протеза плеча 9643
	Применяется в функционально-  косметическом протезе плеча.  Изготавливается одного исполнения.  В конструкции основных деталей  использованы пластмассы  и алюминиевые сплавы и спиртораство-  римый полиамид. Поставляется  в комплекте с заготовками  для эластичной облицовки  из полиуретана размерами:  для предплечья и локтя 333х250х20 мм,  гильзы плеча 333х285х5 мм.  Масса комплекта – 0,263 кг.
	комп
	3

	69
	Комплект приспособлений для обслуживания бездвуруких 9740
	Применяется для самообслуживания  инвалидов с ампутацией верхних  конечностей. В футляре помещены  насадки: ложка, вилка, нож, губка,  стаканодержатель, щётка и расчёска.  Масса комплекта – 2,0 кг
	комп
	2

	70
	Комплект шин голени 050
	Применяется в протезах после ампутации голени по Пирогову. Изготавливается из конструкционных марок стали, штампованные с расширением в нижней части.  Поставляется комплектно.
	комп
	2

	71
	Комплект шин голеностопных для ортопедических аппаратов А054-058
	Применяется в ортопедической обуви  при отвисающей стопе и эквинусе и для ортопедических аппаратов  (фиксационных). Различные сечения и длина шин позволяют применять их в значительном диапазоне антропометрических данных инвалидов.  Изготавливается: шины - из конструкционных, лапки - из корозионностойких марок стали, кованные.  Поставляется комплектно.
	комп
	20

	72
	Комплект шин голеностопных шарнирных для ортопедических аппаратов 0713-0717
	Применяется в кожаных фиксационных  аппаратах на голень и всю ногу при  обеспечении движения в голеностопном  шарнире. Изготавливаются из конструкционных марок стали, кованные, шарнир с бронзовой втулкой. Различные сечения и длина шин позволяют применять их в значительном  диапазоне антропометрических данных  инвалидов. Поставляется комплектно из двух зеркально отражённых исполнений.
	комп
	20

	73
	Комплект шин замковых для ортопедических аппаратов 004-005
	Применяется в ортопедических  аппаратах фиксационных и разгрузочных с замком в коленном шарнире:  – на коленный сустав  – на тазобедренный сустав с захватом  в коленном шарнире   – на всю ногу различных конструкций.  Изготавливается из углеродистой конструкционной и коррозионностойкой стали с улучшенной отделкой поверхности и без неё, с односторонним замком в коленном шарнире.  Поставляется комплектно.
	комп
	20

	74
	Комплект шин замковых для ортопедических аппаратов 0762-0766
	Применяется в замковых ортопедических  аппаратах. Изготавливаются из конструкционных марок стали, кованные, шарнир с бронзовой втулкой. Различные сечения и длина шин позволяют применять их в значительном диапазоне антропометрических данных инвалидов.  Поставляется комплектно.
	комп
	10

	75
	Комплект шин замковых для протезов бедра на согнутое колено 002
	Применяется в протезах голени на согнутое колено, в протезах бедра деревянных, на опорную культю, при врождённом недоразвитии нижней конечности.  Изготавливается из углеродистой конструкционной и коррозионностойкой стали, кованные, с односторонним замком в коленном шарнире..  Поставляется комплектно.
	комп
	2

	76
	Комплект шин замковых для протезов бедра с жесткой гильзой голени  А012
	Применяется в замковых протезах  голени на согнутое колено, протезах бедра с жёсткой гильзой голени, на опорную культю с эластичной облицовкой, при врождённом недоразвитии нижней  конечности  и др.  Изготавливается из углеродистой конструкционной и коррозионностойкой стали, кованые, с двусторонним замком в коленном шарнире и гнутой лапкой в нижней части.  Поставляется комплектно.
	комп
	2

	77
	Комплект шин коленных беззамковыхдля ортопедических аппаратов  0742-0746
	Применяется в беззамковых  ортопедических аппаратах. Изготавливаются из конструкционных марок стали, кованные, шарнир с бронзовой втулкой. Различные сечения и длина шин позволяют применять их в значительном диапазоне  антропометрических данных инвалидов.  Поставляется комплектно.
	комп
	6

	78
	Комплект шин коленных для  протезов голени и ортопедических аппаратов на всю ногу 010У, 013, 016
	Применяется в шинно-кожаных протезах голени и ортопедических аппаратах на всю ногу (фиксационных и разгрузочных). Изготавливаются из конструкционных марок стали, кованные с коленным шарниром на шарикоподшипниках. Различные сечения  и длина шин позволяют применять их в значительном диапазоне антропометрических данных инвалидов.
	комп
	90

	79
	Комплект шин коленных для протезов голени с деревянной и пластмассовой гильзой А032
	Применяется в протезах голени с деревянной гильзой, с пластмассовой гильзой, с глубокой посадкой и др. Изготавливаются из конструкционных марок стали, кованные с коленным шарниром на шарикоподшипниках.
	комп
	10

	80
	Комплект шин локтевых для беззамковых протезов и аппаратов 080Н
	Применяется в беззамковых  косметических протезах предплечья, протезах плеча пластмассовых и ортопедических аппаратах и верхних конечностей с ограничением разгибания в локтевом шарнире. Изготавливается из коррозионностойкой стали, штампованная, с локтевым шарниром без замка, с ограничением от переразгибания.  Поставляется комплектно.
	комп
	3

	81
	Комплект шин локтевых замковых для протезов плеча с мягкой гильзой 081Н
	Применяется в замковых протезах  верхних конечностей: плеча  пластмассовых, после вычленения плеча косметических. Изготавливается из коррозионностойкой стали, штампованная с локтевым шарниром. Изготавливается в правом и левом исполнениях.  Поставляется комплектно.
	комп
	3

	82
	Крышка пелота для скротального бандажа 1911ПЛ
	Применяется в мягких скротальных  бандажах.  Изготавливается из коррозионностойких  марок стали.  Поставляется поштучно.  Масса одной штуки – 0,05 кг.
	шт
	50

	83
	Крючок пояса большой 1902-1907
	Применяется для застёгивания пояса  мягкого бандажа.  Изготавливается из коррозионно-  стойких марок стали.  Поставляется поштучно.
	шт
	120

	84
	Пластина для крепления кожаных вертлугов, капок, помочей и др. 248М
	Применяется в протезах бедра и голени в паре с винтом  для крепления кожаных  вертлугов, капок, помочей и др.;  Изготавливается из коррозионностойких  марок стали.  Поставляется поштучно.
	шт
	1000

	85
	Пластины для ортопедической обуви 4301-4302-4305
	Применяется в ортопедической обуви.  Изготавливается из термически  обработанной (закалённой) пружинной  стали.  Поставляется поштучно.
	шт
	300

	86
	Полукольца 121,124,126А,123Б,137,126,128А
	Применяются в ортопедических  аппаратах нижних конечностей ;  в ортопедических аппаратах верхних  и нижних конечностей, а также в туторах  на бедро, голень, тазобедренный сустав;  в шинно-кожаных протезах голени, в том числе с культями по  Пирогову и Шопару ; в протезах голени, бедра, ортопедических аппаратах  и туторах; в шинно-кожаных  и рабочих протезах голени с опорой  на согнутое колено.  Изготавливается из коррозионно-  стойких марок стали.
	шт
	150

	87
	Полукольцо змейкой 125АПЛ
	Применяется в протезах после  ампутации предплечья, плеча,  вычленения в плечевом суставе, а также  в ортопедических аппаратах на всю  руку.  Изготавливается из коррозионно-  стойких марок стали
	шт
	10

	88
	Ролик с пластиной 7060
	Применяется в протезах бедра с  эластичной облицовкой.  Изготавливается: пластина  – из пластмассы, ось и шайба – из стали.  Поставляется поштучно.  Масса одной штуки – 0,041кг.
	шт
	200

	89
	Сиденье гнутое 120
	Применяется в протезах после  ампутации голени и бедра, а также ортопедических аппаратах для образования опорной части в области тубера. Изготавливается в исполнениях  типоразмерного ряда в соответствии  с таблицей из коррозионностойких  марок стали.  Поставляется поштучно.
	шт
	5

	90
	Стельки ортопедические (металлические) 1140-1144
	Применяется в ортопедических  аппаратах на нижние конечности.  Изготавливается из коррозионностойких  марок стали в исполнениях  типоразмерного ряда в соответствии  с таблицей.  Поставляется поштучно.  Исполнение:  левое – Л – изображено  правое – П – зеркальное отражение
	шт
	30

	91
	Стопа женская со щиколоткой с регулируемой высотой под каблук 9052-9053
	Корпус стопы из алюминиевого сплава, щиколотка и носочная часть из пластмассы, с резиновым амортизатором в носке, подошва резиновая. Стопа имеет механизм регулирования под высоту каблука. Предназначена для обуви на размеры с 21,5 по 25,0.  Применяется в женских протезах с эластичной облицовкой голени и бедра.  Вес 0,58-0,69 кг
	шт
	5

	92
	Стопа мужская с металлическим каркасом и амортизатором 9012-9015
	Корпус стопы из алюминиевого сплава с резиновым голеностопным амортизатором, носок стопы из ленты стальной, подошва резиновая предназначена для обуви на размеры с 23,5 по 28,5 с низким каблуком.  Применяется в протезах голени и бедра,   после вычленения бедра.  Размеры 23,5-28,5.  Вес 0,53-0,65 кг.
	шт
	10

	93
	Узел колено-голень с автоматической фиксацией в коленном шарнире 7ПЛ
	Применяется для изготовления протезов бедра с автоматической фиксацией в коленном шарнире.  Автоматическая фиксация в коленном шарнире позволяет при ходьбе на протезе фиксировать (запирать)  коленный шарнир в согнутом  положении, под нагрузкой, обеспечивая при этом подкосоустойчивость.  Гильза голени и колено из алюминиевого сплава. Изготавливается в исполнении  типоразмерного ряда в соответствии с таблицей.  Поставляется в комплекте с тормозом.
	шт
	4

	94
	Узел колено-голень с голенооткидным устройством 16МП(Л)
	Применяется в протезах бедра универсального назначения без замка в коленном шарнире. Гильза голени и колено изготавливаются из алюминиевого сплава без замка в коленном шарнире, с голенооткидным  механизмом в исполнениях типоразмерного ряда в соответствии с таблицей.  Поставляется в комплекте с опорной площадкой.
	шт
	4

	95
	Узел колено-голень с замком в коленном шарнире 16РП(Л)
	Применяется в рабочих протезах бедра  с эластичной облицовкой и без неё  с замком в коленном шарнире Гильза голени и колено изготавливаются из алюминиевого сплава  по типоразмерному ряду в соответствии с таблицей. Защитно-декоративных покрытий не требует.  Поставляется в комплекте с двумя (летним и зимним ) резиновыми наконечниками и опорной площадкой.
	шт
	3

	96
	Узел колено-голень с замком в коленном шарнире 16ФПЛ
	Применяется в протезах бедра универсального назначения с замком в коленном шарнире. Гильза голени и колено изготавливаются из алюминиевого сплава  в исполнениях типоразмерного ряда в соответствии с таблицей.  Поставляется в комплекте с опорной площадкой .
	шт
	6

	97
	Узел юстировочный для протезов нижних конечностей  23ПЛ
	Применяется  в протезах голени с глубокой посадкой,  в протезах голени и в протезах бедра. Гильза голени и стойка алюминиевые. Изготавливается в исполнениях типоразмерного ряда в соответствии с таблицей. Поставляется поштучно.  Масса 0.56-0,62 кг.
	шт
	40

	98
	Фланец 251
	Применяется в металлических протезах бедра  и других для крепления вертлугов.  Изготавливается из конструкционных марок стали с защитно-декоративным  покрытием.  Поставляется поштучно.  Масса одной штуки – 0,008 кг
	шт
	400

	99
	Чашка к протезам голени 113,119
	Применяется  в шинно-кожаных протезах голени (культя по Пирогову).  Изготавливается из коррозионно-стойких марок стали.  Поставляются поштучно
	шт
	3

	100
	Шайба 105
	Применяется в заклёпочных  соединениях протезно-ортопедических изделий, устанавливается под головки  заклёпок. Изготавливается из коррозионностойких марок стали.  Поставляется поштучно.  Масса 1000 штук – 0,3 кг.
	шт
	300

	101
	Шайба опорная  Ø 30 мм  1008
	Применяется для стопорения от самоотворачивания гаек крепления унифицированных стоп. Изготавливается из конструкционных марок стали с защитно-декоративным покрытием.  Поставляется расфасованной по 100 штук в полиэтиленовой упаковке.  Масса 100 шт. – 0,218 кг.
	шт
	100

	102
	Шины желобленные для корсетов, туторов и протезов 0020А
	Применяется: в корсетах кожаных и корсетах типа Гессинга, туторах для верхних и нижних конечностей, в протезах кисти и протезах после вычленения плеча.  Изготавливается из стали, штампованная, бесшарнирная, желобленная. Желобление повышает жесткость.  Поставляется поштучно.
	шт
	10

	103
	Щиколотка 8017,8019
	Щиколотка унифицированная к шинно-кожаным протезам
	шт
	80

	104
	Щиколотка металлическая 1205АМ
	Применяются в шинно-кожаных протезах  при длинных культях голени.  Изготавливается типоразмерного ряда в  соответствии с таблицей. Корпусные  детали – из алюминиевых сплавов.
	шт
	15

	105
	Щиколотка металлическая для унифицированных стоп 5260
	Применяется для крепления унифицированных стоп в различных протезах нижних конечностей с эластичной облицовкой.  Корпус из алюминиевого сплава, два исполнения.  Поставляется поштучно.
	шт
	45

	106
	Щиколотка модульная 5260М
	Применяется для крепления унифицированных стоп при изготовлении протезов нижних конечностей, выполняемых в модульной системе, для пациентов с односторонней и двусторонней ампутацией.  Корпус из алюминиевого сплава, два исполнения.  Поставляется поштучно.
	шт
	5

	107
	Заклепка медная, головка в потай 1052, 1057, 1058.(1 кг.)   
	Применяется в протезах и аппаратах  верхних и нижних конечностей  для соединения металлических  и кожаных деталей.  Изготавливается методом холодной  высадки из медной проволоки.  Размеры 3х18 мм; 3х22 мм; 4х20 мм.  Поставляется в пакетах.  Вес упаковок 1, 2 или 3 кг.
	кг
	18

	108
	Адаптер гильзовый поворотный с РСУ под пирамидку 8Н04С
	Опора гильзовая с РСУ под пирамидку, для пациентов до 100 кг, радиус сферического дна 50 мм, расстояние между лепестками 97 мм, масса не более 226 гр., материал нержавеющая сталь
	шт
	5

	109
	Адаптер гильзовый поворотныйс РСУ с пирамидкой 8Н05С/0
	Адаптер гильзовый поворотный..  Опора гильзовая с РСУ с пирамидкой, для пациентов до 100 кг, радиус сферического дна 50 мм, расстояние между лепестками 97 мм, масса не более 210 гр., материал нержавеющая сталь
	шт
	10

	110
	Адаптер гильзовый фланцевый поворотный  (титан) 7Н01Т
	Адаптер гильзовый фланцевый  поворотный, евроразмер (титан).  РСУ-втулка применяется в протезах голени или бедра и служит для крепления приёмных гильз с деревянно-пластиковыми опорами, имеющих плоскую опорную поверхность с четырьмя резьбовыми отверстиями, к другим модулям протеза. Имеет боковой стяжной винт. 4 юстировочных винта в поворотной части. Материал титан, межосевое расстояние - 36 мм. Масса не более 127 гр.
	шт
	5

	111
	Адаптер гильзовый фланцевый поворотный РСУ – втулка (сталь) 7Н01С
	Адаптер гильзовый фланцевый  поворотный, евроразмер (титан).  РСУ-втулка применяется в протезах голени или бедра и служит для крепления приёмных гильз с деревянно-пластиковыми опорами, имеющих плоскую опорную поверхность с четырьмя резьбовыми отверстиями, к другим модулям протеза. Имеет боковой стяжной винт. 4 юстировочных винта в поворотной части. Материал нержавеющая сталь, межосевое расстояние - 36 мм. Масса не более 189гр
	шт
	5

	112
	Адаптер резьбовой под пирамидку 100мм (алюминий) 4Н09А
	Втулка резьбовая для пациентов до 100 кг. Служит для регулируемого соединения модулей с пирамидкой и резьбой, длина регулируется подрезкой, позволяет осуществлять угловую регулировку во фронтальной и сагиттальной плоскостях на менее ±7,5⁰. Материал алюминий, масса не более 180 г.
	шт
	5

	113
	Адаптер с пирамидкой   IcelockL-673000 
	Адаптер с пирамидкой для приемной гильзы протеза нижней конечности используемый вместе с замковым устройством. Рекомендуется при изготовлении приемных гильз голени методом ламинации.  Вес – 64г.  Высота – 8мм.  Материал – сталь/алюминий  Допустимый вес пациента – 100кг 
	шт
	5

	114
	Адаптер хомут с пирамидкой 4Н02Т-К
	Адаптер-втулка применяется в протезах нижних конечностей и служит для регулируемого соединения модулей между собой. Имеет 4 юстировочных винта и 1 стяжной. Под трубу 30 мм. Цельный металлический корпус без использования пластмассы  Материал - титан. Масса не более 76 гр.
	шт
	5

	115
	Вакуумный клапан  IcelockL-552000 
	Вакуумный клапан для гильзы протеза бедра
	шт
	4

	116
	Замковое устройство для силиконового чехлаIcelock  L-621000
	Замковое устройство с защелкивающимся пином (штырем) рекомендуемое при изготовлении приемных гильз голени.  Вес – 59г.  Высота – 15мм.  Максимально допустимый вес не ограничен.  
	шт
	5

	117
	Модуль коленный полицентрический   4-х звенный с механизмом подтормаживания (титан)  6Н01Т
	Модуль коленный, полицентрический с зависимой регулировкой сгибания-разгибания, для пациента до 100 кг, угол сгибания до 135⁰, масса модуля не более 481 гр., материал титан
	шт
	3

	118
	Модуль коленный с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания 6Н02С
	Модуль коленный моноцентрический с фиксацией под нагрузкой, имеет голенооткидное устройство, для пациента до 100 кг,максимальный угол сгибания до 35⁰, эффективное торможение на углах до 25⁰, масса модуля не более 550 гр., материал нержавеющая сталь.
	шт
	3

	119
	Модуль несущий 400мм 3Н01С/400
	Модуль несущий, используется в протезах голени и бедра, наружный диаметр трубы 30 мм, толщина стенки 2мм, длина модуля 416 мм, масса не более 300 гр., для пациента до 100 кг, материал нержавеющая стать
	шт
	20

	120
	Силиконовый чехол на бедро с мембраной для вакуумного крепления Iceross  Transfemoral I-7532
	Чехол из плотного силикона «SenSil», имеет текстильное покрытие бежевого цвета с нанесенными силиконовыми полосками уменьшающие ротацию культи в приемной гильзе.  Рекомендуется для инвалидов с ампутацией на уровне бедра с цилиндрической или конической формой культи.  Чехол имеет матрицу по всей длине чехла препятствующую растяжению вдоль оси и уменьшающую до минимума поршнеобразные движения при ходьбе на протезе.  Чехол имеет активные инградиенты для увлажнения и защиты кожи.  Чехол цилиндрический имеет 12 типоразмеров: 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55.  Чехол конический имеет 8 типоразмеров: 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38.  
	шт
	5

	121
	Силиконовый чехол на голень для пациентов с низкой и средней активностью Iceross  Comfort I-5406
	Силиконовый чехол на голень для пациентов с низкой и средней активностью, которые нуждаются в повышенных амортизирующих свойствах чехла из-за чувствительной кожи или наличия костных выступов. Чехол с замком изготавливается из мягкого силикона «SenSil» имеет текстильное покрытие коричневого цвета для легкого надевания. Толщина 3мм и 6мм. Выпускается 14 типоразмеров чехла - с 16 по 45.
	шт
	5

	122
	Стопа шарнирная с винтовой регулировкой пяточного амортизатора 1Н01А
	Стопа со сменным задним амортизатором   Стопа шарнирная, с винтовой регулировкой пяточного амортизатора, для пациентов с низкой и средней степеней активности, размеры с 22-го по 30-й
	шт
	5

	123
	Стопа ELATION
	Стопа с регулируемой высотой каблука 0- 5 см. Запас энергии осуществляется с прогрессирующим увеличением жесткости. Привлекательная косметическая оболочка с отдельным большим пальцем. Простота в использовыании
	шт
	1

	124
	Косметическая облицовка для протеза голени C-860977
	Заготовка из вспененного полиэтилена, материал является трудно воспломеняемым.
	шт
	2

	125
	Косметическая облицовка для протеза голени FCX 0002
	Заготовка из вспененного полиэтилена, материал является трудно воспломеняемым.
	шт
	2

	126
	Втулка 7А001-01
	Втулка используется для соединения модуля несущего с модулями коленными, опорами и модулями стопы, имеющими законцовку в виде пирамидки. В состав втулок входят 5 винтов (4 юстировочных и 1 стяжной).   Внутренний посадочный диаметр втулки – 30мм.  Масса – 80г.  Изготавливается методом механической обработки.  Материал втулки - титановый сплав.  Материал винтов – сталь.  Предназначена для пациентов массой до 125кг.
	шт
	100

	127
	Винт
	Винт М6х20 ост 092-0755-72 с потайной головкой.
	шт
	300

	128
	Модули несущие технлогические 8А018-3К
	Модули несущие раздвижные используются в протезах голени и бедра. В состав модуля входят труба и устройство изменения длины модуля. Наружный диаметр трубы -30 мм. Материал:труба-алюминиевый сплав; устройство измения длины модуля-сталь,алюминиевый сплав. 
	компл.
	1

	129
	Модуль коленный кулисный5А035
	Модуль коленный кулисный используется в протезах бедра при ампутации в области  колена и выше колена. Имеет регулируемое голенооткидное устройство. Возможна угловая регулировка с модулем несущим до ±7º за счет разворота несоосных втулок, расположенных в нижней части корпуса модуля.  Кулисный механизм позволяет достигнуть функционального укорочения протеза в фазе переноса при ходьбе.  Модуль комплектуется лепестковым адаптером, встраиваемом в приемную гильзу, или опорной площадкой в комплекте с 4 винтами для крепления его к чашке(опоре) приемной гильзы.  Основные детали изготавливаются из алюминиевого и титанового сплавов.  Максимальный угол сгибания - 135º  Масса с лепестковым адаптером - 875г.  Масса с опорной площадкой - 790г.  Предназначен для пациентов со средней и высокой активностью массой до 100кг.
	шт
	8

	130
	Модуль коленный одноосный 5А011Д
	Модуль коленный одноосный детский предназначен для детей массой до 24 кг со редней активностью. Используется в протезах бедра на короткую и среднюю культю, а также после вычленения бедра. Имеет регулируемое голенооткидное устройство. Основные детали изготавливаются из высокопрочного алюминиевого сплава. Максимальный угол сгибания,град.-130,масса,г.-160.   
	шт.
	1

	131
	Модуль коленный одноосный 5А012
	Модуль коленный одноосный используется в протезах бедра при ампутации выше колена, а также после вычленения бедра. Снабжен нормально закрытым замковым устройством, которое может фиксировать коленный модуль в крайнем разогнутом положении. Имеет регулируемое голенооткидное устройство.  Максимальный угол сгибания - 135º  Масса - 515г.  Предназначен для пациентов со средней активностью массой до 100кг.  
	шт
	58

	132
	Модуль коленный четырехосный 5А17
	Модуль коленный четырехосный используется в протезах бедра при ампутациях выше колена, а также после вычленения бедра. Кинематика модуля позволяет достигнуть функционального укорочения протеза в фазе переноса при ходьбе. Имеет регулируемое голенооткидное устройство.  Материал – титановый сплав.  Максимальный угол сгибания - 135º  Масса - 485г.  Предназначен для пациентов со средней активностью массой до 100кг.  
	шт
	15

	133
	Модуль несущий  детский 8А003-Д
	Модуль несущий детский предназначен для пациентов массой до 45 кг.Наружный диаметр трубы-22мм при толщине стенки 2 мм.Материал алюминиевый сплав.Длина,мм.-300, масса,г.-100. 
	шт.
	2

	134
	Модуль несущий 8А001-03
	Модуль несущий используется в протезах голени и бедра.  Модуль комплектуется втулкой изготовленной методом механической обработки из титанового сплава.  Материал трубы – алюминиевый сплав.  Наружный диаметр трубы – 30мм при толщине стенки 2мм.   Длина трубы – 460мм.  Масса – 290г.  Предназначен для пациентов массой до 100кг.
	шт
	130

	135
	Модуль стопы 9А010
	Модуль стопы шарнирный с пяточным амортизатором регулируемой жесткости. Содержит опорный вкладыш, увеличивающий упругость и долговечность стопы, и консоль с перемещаемой вдоль нее планкой, положение которой регулируется в зависимости от веса и активности пациента, обеспечивая требуемую жесткость переднего отдела стопы и условия переката.  В модулях устанавливается один из трех сменных пяточных амортизаторов разной жесткости: мягкий – цвет маркировки зеленый, средний – белый, жесткий – красный.  Жесткость в пяточном отделе обеспечивается также степенью затяжки пяточной регулировочной гайки.  В состав модуля стопы входят собственно стопа и узел щиколотки (адаптер).  Стопа изготавливается из микроячеистого полиуретана телесного цвета и содержит заформованный в облицовку вкладыш.  Материал адаптера – титановый сплав.  Вкладыш – слоистый пластик.  Размеры - 25, 26, 27, 28.  Масса – 650, 700, 750, 800г.  Высота каблука - 19мм
	шт
	245

	136
	Модуль тазобедренный 6А
	Модуль тазобедренный используется в протезах после вычленения бедра. Облегчает ходьбу за счет угловой подвижности в тазобедренном шарнире и применения пружинного устройства.  Изготавливается из алюминиевого и титанового сплавов.  Угол сгибания - 90º  Масса - 835г.  Предназначен для пациентов со средней активностью массой до 100кг.
	шт
	2

	137
	Модуль тазобедренный детский 6А003Д
	Модуль тазобедренный детский предназначен для пациентов массой до 24 кг со средней активностью. Используется в протезах после вычления бедра. Облегчает хотьбу за счет угловой подвижности в тазобедренном шарнире и применения пружинного устройства. Изготавливается из алюминиевого и титанового сплавов. Угол сгибания, град.-90, масса,г.-390. 
	шт.
	1

	138
	Опора 3А010
	Опора с пирамидкой для присоединения приемной гильзы протеза голени к нижерасположенному модулю. Опора изготавливается методом литья.   Материал-сталь.  Внутренний диаметр по концам лепестков70, 85, 100мм.  Радиус сферического дна 35, 45, 55мм.  Масса 86, 92, 98г.
	шт
	30

	139
	Переходник к чашке
	Переходник для присоединения чашки к модулям РСУ или модулям коленным.  Переходник из алюминиевого сплава имеет четыре резьбовые втулки М6 из стали.
	шт
	200

	140
	РСУ 4А005-01
	РСУ для соединения в протезах голени и бедра приемных гильз с другими модулями протеза (модули коленные, модули несущие). Поворотное кольцо обеспекчивает угловую регулировку в горизонтальной плоскости. В состав модуля входят 6 винтов (4 юстировочных и 2 стяжных).Модули комплектуются 4 винтами для крепления его к чашке (опоре) приемной гильзы.Корпус РСУ изготавливается методом штамповки или механической обработки.  Материал: кольцо-титановый сплав; винты-сталь.  Масса 150г.  Предназначены для пациентов массой до 125кг.
	шт
	150

	141
	Стопа детская 9А012D
	Модуль стопы детский  предназначен для детей с массой до 45кг со средней активностью. Содержит опорны вкладыш, увеличивающий упругость и долговечность стопы, и адаптер в виде муфты, крепящейся к опорному вкладышу. Несоосные втулки адаптера допускают изменение наклона расположенного выше ее узла  протеза до 7 град относительно продольной оси.. 
	шт.
	1

	142
	Чашка 2А
	Чашки для приемной гильзы на короткую и среднюю культю бедра, 5 типоразмеров (радиус сферического дна от 50 до 65 мм, наружный верхний диаметр от 110 до 160 мм, высота чашки 122 мм, Законцовка в виде фланца без переходника.  Масса  пациентов до 100кг.  Материал - алюминиевый сплав. 
	шт
	200

	143
	Вкладыш резиновый для изготовления ортопедических стелек 413
	Вкладыш резиновый для изготовления ортопедических стелек с поперечной выкладкой свода. Высота вкладыша 6 и 9мм. Размер обуви 210-305мм.
	шт
	300

	144
	Донышко в культеприемник из силикона 646
	Донышко в культеприемник из силикона (углубленное).  Предназначено для смягчения воздействия приемной гильзы протеза нижней конечности на дистальную часть  культи.  Диаметр:  50, 60, 70, 80, 90, 100, 110,120,130мм.
	шт
	10

	145
	Кисти косметические  300
	Кисти косметические из пластизоля предназначены для протезирования мужчин, женщин и детей, с различными уровнями ампутаций верхних конечностей. Эти модели по форме, цвету кисти, косметике, новому цветовому решению в области ногтей и фаланг пальцев наиболее приближены к утраченной части тела. А поверхностная  отделка изделий придает им естественное восприятие.  В комплект поставки косметической кисти входит фланец кисти для соединения кисти с приемной гильзой предплечья или узлом предплечье-плечо. Фланец кисти представляет из себя деревянный цилиндр с диаметром от 29 до 55мм.  Фланец кисти диаметром 29мм предназначен для соединения кисти с узлом косметического протеза  плеча. Фланец кисти диаметром 55 мм предназначен для соединения кисти с приемной гильзой предплечья косметического протеза. Для детских кистей фланец изготавливается диаметром 29 мм.  По заявкам при необходимости фланец кисти может быть изготовлен других диаметров.  Размерный ряд – детские, женские, мужские.   Размеры с 13 по 24.  Полнота 1, 2.
	шт
	20

	146
	Межстелечные слои 585
	Межстелечные слои из микроячеистого полиуретана для изготовления ортопедических стелек с продольной выкладкой свода для детей и взрослых. Правое и левое исполнение.  Размер обуви 140-300мм.
	пар
	1000

	147
	Носок для вкладных башмачков  (вкладыш по Шопару)  416
	Предназначен для протезирования лиц после ампутации нижней конечности по Шопару или Лисфранку. Изделия изготавливаются в правом и левом исполнениях и предназначены для размеров обуви 230 - 300мм.  Материал - пенополиуретан
	шт
	20

	148
	Оболочки на протезы верхнихконечнойстей 925
	Оболочка косметическая из натурального латекса  для тяговых протезов плеча и предплечья к узлам 9541 – 9552; 9575 – 9586производства ФГУП «МПО «Металлист». Изготавливаются из натурального латекса  телесного цвета.  Размеры с 1 по 6.
	шт
	20

	149
	Пелоты скротальные 510
	Назначение:  для изготовления бандажей при скротальной грыже.  Материал:  микроячеистый полиуретан.  Выпускается в правом и левом исполнении
	шт
	50

	150
	Пряжка для бандажа 472
	Рамка к грыжевым бандажам  при скротальной грыже.  Назначение:  для мягкого крепления бандажа
	шт
	50

	151
	Стопа ППУ для протезов нижних конечностей  711
	Стопа ППУ мужская и женская с упрочненным угленаполненным  полимерным вкладышем и улучшенной косметикой  Позволяет комфортно чувствовать себя людям, ведущим как обычный, так и активный образ жизни.Изготавливается из пенополиуретана телесного цвета.  Вкладыш: угленаполненный полимерный материал. Упругий элемент: термопластичный материал. Особенность  модели– сочетание материалов для опорного и упругого элементов стопы.  Это позволило увеличить срок носки  Стопы до 3 лет, а гарантийный  срок - до 2 лет.
	шт
	60

	152
	Чехлы для экзопротезов молочных желез
	Чехлы для экзопротезов молочных желез симметричной, асимметричной и треугольной формы.
	шт
	1500

	153
	Чехол силиконовый с соединительной системой, наружным трикотажным слоем м. 502
	Чехол предназначен для создания комфортных условий для культи и ее защиты от чрезмерных нагрузок.  Выпускается следующих типоразмеров:  220, 250, 265, 280, 300,320 мм  (периметр культи на 40мм выше торца культи).  Длина чехла 360мм.  Материал трикотаж и мягкий силикон.
	шт
	3

	154
	Чулок косметический  414
	Используется при изготовлении протезов нижних
конечностей. Изготавливается из эластичной основы и латекса и служит для предохранения от попадания влаги, пыли и песка в
голеностопные и коленные шарниры протеза, а также для
косметических целей, использование чулка позволяет увеличить срок службы протеза.
Размеры: 23, 25, 27.
Длина 800 +/-30мм.
	шт
	3

	155
	Экзопротезы молочных желез410СЕ-Л, 411СЕ-Л
	1.Экзопротезы молочной железы  асимметричной формы.  Для одновременного восполнения  отсутствующей ткани верхней половины грудной клетки и подмышечной области: предназначен при более обширной хирургии.  Размеры от 0 до 12.  Правое и левое исполнение.  2.Экзопротезы молочной железы  симметричной формы  При отсутствии необходимости в замещении дефекта подключичной области, данная форма протеза обеспечивает естественный вид при  ношении любого бюстгальтера.  Размеры от 00 до 9.  3.Экзопротезы молочной железы  натуральной асимметричной формы  Рекомендуется для пациентов с обширным удалением тканей в подмышечной и подключичной областях. Форма протеза с мягким углублением и  потоотводными канавками.  Размеры от 0 до 10.  Правое и левое исполнение.  4.Экзопротезы молочной железы  (накладка) симметричной формы  Легкий протез (накладка) имеет более глубокую полость. Рекомендуется для применения при секторальных ампутациях или в качестве косметических элементов при слаборазвитых молочных железах.  Размеры от 00 до 7.  5.Экзопротезы молочной железы  (накладка) при сегментальной мастэктомии треугольной симметричной формы  Легкий протез (накладка) имеет более глубокую полость. Рекомендуется для применения при секторальных ампутациях или в качестве косметических элементов  при слаборазвитых молочных железах.  Размеры от 0 до 7.  6.Экзопротез молочной железы  треугольной симметричной формы  Удобный протез для всех типов фигур. Благодаря ребристой поверхности  Внутренней стороны протеза  Осуществляется вентиляция. Протез хорош при контакте с чувствительной кожей и при повышенной потливости,  Особенно удобен при занятиях спортом.  Размеры от 0 до 7.  7.Экзопротезы молочной железы  с оттененной сосковой частью  треугольной симметриченой формы.  Протез имеет улучшенную косметику. Применяется для протезирования после  Радикальной мастэктомиии максимально  Скрывает неровности, улучшает силуэт.  Размеры от 0 до 10.  Правое и левое исполнение.  8.Секторальныеэкзопротезы молочных  желез симметричной формы  Протезы помогают протезировать после  Секторальной резекции молочной железы,  с целью компенсации объемной и весовой  утраченной части молочной железы, учитывая индивидуальные особенности  женщин. Экзопротезы смоделированы для косметического выравнивания верхней области молочной железы. Использование данных протезов позволяет создать очертания анатомически нормальной поверхности                                                                                                                                                                                                                              груди.  Размеры от 1 до 3.
	шт
	1100

	156
	Заготовка бедра 801
	Заготовка бедра для взрослых из древесины  липы
	шт
	10

	157
	Заготовка голени 811
	Заготовка голени из древесины липы
	шт
	12

	158
	Колодка ортопедическая
	Колодка ортопедическая из древесины березы для взрослых, пожилых, девичья, детская, малодетская, ясельная, с супинатором, с трубкой. Применяется при плоскостопии, при укорочении, на паралитическую стопу.
	пар
	150

	159
	Узел «колено-голень» 820
	Узел «колено-голень» для взрослых из древесины липы
	шт
	2

	160
	Шарнир голеностопный 5244
	Шарнир голеностопный используется в протезах ПН3-12
	шт
	50

	161
	Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы модель 0182У
	Карманы для протеза с обеих сторон из мягкого хлопчатобумажного трикотажа. Чашки из эластичного трикотажного кружевного  полотна,нижние  детали чашек  из эластичного трикотажного полотна.Боковые детали из эластичного полотна.Область декольте занижена.Бретели из кружева на мягкой прокладке с регулировкой длины.Застежка сзади на крючках.Размерный рад-75-80(А,В,С,D,Е,85-90(В,С,D,E,F.
	шт.
	300

	162
	Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы модель 0282у
	Карманы для протеза с обеих сторон из мягкого хлопчатобумажного трикотажа Чашки из эластичного трикотажного кружевного полотна,нижние детали чашек из эластичного трикотажного полотна.Область декольте средняя. Бретели из кружева на мягкой прокладке с регулировкой длины.Застежка сзади на крючках.Размерный ряд: 75-80( А,В,С,D,Е), 85-90( В,С,D,Е,F), 100(А,В,С,D), 105 ( В,С,D),110 ( В,С) 
	шт.
	160

	163
	Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы модель 1382
	Карманы для протеза с обеих сторон из мягкого хлопчатобумажного трикотажа.Чашки из эластичного кружевного трикотажного полотна,нижние детали чашек из эластичного трикотажного полотна.Область декольте завышена.Бретели из ленты бретелечной с регулировкой длины.Застежка сзади на крючках.Размерный ряд:75(В,D),80(C,D),85-90(D) 
	шт.
	40

	164
	Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы модель 0581  
	Карманы для протеза с обеих сторон из мягкого хлопчатобумажного трикотажа.Чашки из эластичного трикотажного полотна.Область декольте средняя.Бретели с регулировкой длины.Застежка спереди на крючках.Размерный ряд:75-80(A,B,C,D,E),85-90(B,C,D,E,F),100(A,B,C,D),105(B,C,D),110(B,C) 
	шт.
	100

	165
	Вертлуг 742
	Вертлуг кожаный с металлической пластиной для крепления ортопедических аппаратов и протезов  нижних конечностей. Длина от 26см до 39см 
	шт
	200

	166
	Вертлуг 756
	Вертлуг двойной для крепления протезов бедра
	шт
	150

	167
	Капка 613
	Капка 19мм, два отверстия, хольнитен с пряжкой пятистенкой, для поясов. Капка изготовлена из кожи сыромятной, пряжка - из стали.
	шт
	3000

	168
	Капка 618
	Капка 16мм без отверстий с пряжкой четырехстенкой, укороченная, для крепления протезов и аппаратов нижних конечностей. Капка изготовлена из кожи сыромятной, пряжка - из стали.
	шт
	1000

	169
	Крепление 762
	Комплект полуфабрикатов для крепления пластмассового протеза плеча конструкции ЛНИИП.
	шт
	10

	170
	Крепление 739
	Крепление протеза бедра конструкции Шувалова.
	шт
	10

	171
	Помочь 650
	Помочь из ленты хлопчатобумажной для крепления протезов бедра и ортопедических аппаратов на нижние конечности. Длина от 110см до 170см
	шт
	30

	172
	Помочь 651
	Помочь из ленты эластичной для крепления протезов бедра и ортопедических аппаратов на нижние конечности. Длина от 120см до 170см.
	шт
	200

	173
	Ремень 660
	Ремень – подхват.
	шт
	250

	174
	Ремень 662
	Ремень для крепления протезов плеча. Длина от 85см до 130см.
	шт
	10

	175
	Тянка 673
	Тянка с двумя штрипками из ленты эластичной (голенооткидное приспособление к протезам и аппаратам нижних конечностей). Длина от 40см до 50см.
	шт
	25

	176
	Тянка 712
	Тянка из ленты эластичной к протезам бедра и на вычленение бедра (голенооткидное приспособление). Длина от 30см до 47см.
	шт
	250

	177
	Штрипка 677
	Штрипка 16мм для крепления протезов и аппаратов верхних и нижних конечностей. Применяется в комплекте с капкой 16мм. Длина от 150 до 230мм. Изготовляется из кожи сыромятной.
	шт
	450

	178
	Штрипка 678
	Штрипка 19мм для крепления протезов и аппаратов верхних и нижних конечностей. Применяется в комплекте с капкой 19мм. Длина от 210 до 260мм. Изготовляется из кожи сыромятной.
	шт
	3000

	179
	Подушка746
	Подушка к протезу бедра с жесткими гильзами. Длина  178мм и 198мм.
	шт
	10

	180
	Блочка обувная
	Блочка51 обувная черная 
	шт
	40000

	181
	Гвозди обувные
	Гвозди для изготовления обуви 20К; 24КН; 28К
	кг
	300

	182
	Геленки
	Супинаторы Г93 для производства обуви
	шт
	8000

	183
	Замок «Молния»
	Замок «Молния» обувной черный длина 22см.
	шт
	100

	184
	Заклёпка стальная 3х20мм
	Заклепка стальная с потайной головкой
	кг
	1,5

	185
	Перчатки шерстяные
	Перчатки шерстяные двойные.
	пар
	50

	186
	Бюстгальтер для крепления протезов молочных желез ЛФ 1-91К
	Вышитая х/б ткань, эластичное полотно, подкладка - трикотажное х/б полотно. Карманы для протезов с обоих сторон
	шт
	50

	187
	Бюстгальтер для крепления протезов молочных желез ЛФ 405-2К
	Не эластичное кружевное полотно, эластичное полотно, подкладка - трикотажное х/б полотно. Карманы для протезов с обеих сторон
	шт
	100

	188
	Стопа FLEX FOOT JUNIOR JRPO3211L
	 
	шт
	1

	189
	Косметическая облицовка для стопы FLEX FOOT JUNIOR JRX5021L
	 
	шт
	1

	190
	Втулка-хомут, алюминий AJ-342100
	 
	шт
	1

	191
	Трубка, алюминий, 225мм, диаметр 22мм AJ-712010
	 
	шт
	1

	192
	4-х лепестковый гильзовый адаптер, сталь AJ-114040
	 
	шт
	1

	193
	Втулка юстировочная, резьбовая AJ-142300
	 
	шт
	1

	194
	Коленный модуль TOTAL KNEE 1100 детский 1100
	 
	шт
	1

	195
	Адаптер пирамидка AJ-831300
	 
	шт
	1

	196
	Защитный кожух TOTAL TKNEE 1100 1150
	 
	шт
	1

	197
	Замковое устройство ICELOCK CLUTCH 211 L-211000
	 
	шт
	1

	198
	Стопа Otto Bock Axtion 1E56
	 
	шт
	1

	199
	Оболочка стопы Axtion 2С5
	 
	шт
	1


Лот № 2 – Сырье и материалы для изготовления протезно-ортопедических изделий и ортопедической обуви. Предельная (максимальная) стоимость лота - 6 157 293 рублей

	№ п/п
	Наименование
	Тех. описание
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Густотёртая краска 617Z2=0,180
	Густотертая краска телесно-светлого цвета.  Упаковка тюбик.  Вес 0,180кг.
	шт
	15

	2
	Копировальные карандаши  645С1
	Копировальные карандаши для разметки на гипсовых слепках и моделях.  Цвет синий.  Упаковка 12 шт.
	пак
	1

	3
	Лёгкая шпаклёвка 636К17=0,960
	Для  шпаклевания различных материалов, особенно подходит для сужения деревянных и пластмассовых культеприёмников.  Шпаклевка должна иметь: малый вес, быстрое отверждение, высокую адгезионную способность,  хорошую  шлифуемость, окрашиваемость густотёртыми красками.  Упаковка жестяная банка.  Вес  0,960кг.
	шт
	3

	4
	Паста отвердитель для лёгкой шпаклевки 617Р14=0,150
	Паста отвердитель для лёгкой шпаклевки (на 100 частей шпаклёвки 3 части пасты отвердителя)  Упаковка тюбик.  Вес 0,150кг.
	шт
	3

	5
	Листовой полиэтилен 616Т95=5
	Полиэтилен для изготовления корсетов.  Полиэтилен высокой плотности с незначительной усадкой.  Температура переработки  180ºС в термоплите, 165ºС в термошкафу с циркуляцией воздуха.  Ширина 1000мм  Длина 2000мм  Толщина 5мм.  Цвет естественный.
	лист
	60

	6
	Мягкая смола для гибкого ламината 617Н17=4.600
	Двухкомпонентная смола бесцветная, прозрачная, литьевой консистенции на метилметакрилатной основе для  гибкого ламината.  Изготовленные из смолы фасонные детали должны характеризоваться:  1.Возможностью термоформирования  2.Пригодностью к склеиванию, сохраняющейся на протяжении многих лет.  3.Хорошей переносимостью кожей пациента.  4.Эластичностью, гибкостью и неподверженностью последующему затвердению.  5.Высокой прочностью.  Упаковка жестяная банка.  Вес  4,600кг.  Применяется с порошком отвердителем и густотертой краской в соотношении:   на 100 частей смолы 1-2 части отвердителя и 3 части густотертой краски
	шт
	3

	7
	Отвердитель для смол на метилметакрилатной основе 617Р37=0,150
	Порошок-отвердитель белого цвета.  Упаковка полиэтиленовый пакет.  В комплекте мерная ложка.   Вес 150г.
	шт
	20

	8
	Обивочный материал на основе полиэтилена для мягкостенных внутренних гильз Педилин 617S3=Н6
	Обивочный материал на основе полиэтилена для мягкостенных внутренних гильз. Температура переработки на нагревательной плите или в термошкафу с циркуляцией воздуха 130ºС  Размеры листа 1000х1000мм.  Толщина листа 6мм.  Цвет телесный.
	лист
	40

	9
	Обивочный материал на основе полиэтилена для изготовления корсетов и поддерживающих ортезов Пластазот 617S7=6
	Обивочный материал на основе полиэтилена для изготовления корсетов и поддерживающих ортезов Температура переработки на нагревательной плите или в термошкафу с циркуляцией воздуха 110ºС  Размеры листа 1000х1000мм.  Толщина листа 6мм.  Цвет телесный.
	лист
	20

	10
	Пенопласт для снятия слепков стопы Педилен 699S1=25-5
	Пенопласт для снятия слепков стопы и изготовления вкладышей.  Площадь слепка 305Х140мм.  Толщина 5см.  Упаковка 25 пар.
	упак
	2

	11
	Трикотажный рукав из перлона 623Т3
	Армирующий материал из углеволокна белого цвета для изготовления протезов и ортезов.  Ширина рукава 8см, 10см, 12см, 15см, 20см, 25см.  Длины рулонов соответственно 20,8м; 37м; 33,3м; 27м; 20м; 13,5м.  Вес рулона 0,5кг; 1кг. 
	кг
	55

	12
	Полиэтиленовая клейкая лента 627В40
	Полиэтиленовая клейкая лента для герметизации поврежденных поливинилспиртовых пленок.  Ширина 25мм.  Длина 50м.
	шт
	7

	13
	Рукав из поливинилспиртовой пленки 99В81
	Рукав из поливинилспиртовой пленки для литья двухкомпонентными смолами на метилметакрилатной основе.  Для изготовления протезов голени размеры   100х19х5 см  Для изготовления протезов бедра размеры  100х26х5 см  100х30х5 см  100х36х5 см  Для изготовления протезов нижних конечностей размеры  130х19х5 см  130х22х5 см  130х26х5 см
	шт
	50

	14
	Ламинирующая смола для негнущегося ламината «Ортокрил» 617Н19=4,6 Е
	Двухкомпонентная смола бесцветная, прозрачная, литьевой консистенции на метилметакрилатной основе для негнущегося ламината.  Изготовленные из смолы фасонные детали должны характеризоваться:  1.Возможностью термоформирования  2.Пригодностью к склеиванию, сохраняющейся на протяжении многих лет.  3.Хорошей переносимостью кожей пациента.  4.Эластичностью, гибкостью и неподверженностью последующему затвердению.  5.Высокой прочностью.  Упаковка жестяная банка.  Вес  4,600кг.  Применяется с порошком отвердителем и густотертой краской в соотношении:   на 100 частей смолы 2-3 части отвердителя и 3 части густотертой краски.
	шт
	23

	15
	Термосмола для герметизации, усиления и склеивания «Зигельхарц» 617Н21=0,900
	Двухкомпонентная смола бесцветная, прозрачная, литьевой консистенции на метилметакрилатной основе для  герметизации, усиления и склеивания.  Изготовленные из смолы фасонные детали должны характеризоваться:  1.Возможностью термоформирования  2.Пригодностью к склеиванию, сохраняющейся на протяжении многих лет.  3.Хорошей переносимостью кожей пациента.  4.Эластичностью, гибкостью и неподверженностью последующему затвердению.  5.Высокой прочностью.  Упаковка жестяная банка.  Вес  4,600кг.  Применяется с порошком отвердителем и густотертой краской в соотношении:   на 100 частей смолы 2-3 части отвердителя и 3 части густотертой краски.
	шт
	2

	16
	Войлок для армирования Dacron 616G6
	Войлок используемый как наполнитель при армировании.  Ширина рулона 930мм.  Длина 1м, 2м, 5м, 10м, 20м, 30м, 50м.  Толщина 3мм.
	м
	40

	17
	Двусторонняя поливинилхлоридная клейкая лента  616F10=19
	Двусторонняя  поливинилхлоридная клейкая лента для склеивания ПВХ  пленок.  Ширина 19мм.  Длина 55м.
	шт
	2

	18
	Полиэтиленовый лист 1мм, для деталей ортезов Термолин Тролен 616Т3=1
	Полиэтилен низкой плотности с хорошей формуемостью и гибкостью, низким молекулярным весом.  Используется для деталей ортезов, не предъявляющих особых требований к жесткости, но нуждающихся в высокой гибкости, а также для изготовления накладок для гильзы.  Температура переработки в термоплите, в термошкафу с циркуляцией воздуха 125ºС.   Формат листа 1000х500 мм.  Толщина 1мм  Цвет естественный.
	лист
	3

	19
	Стеклоткань для накладных ламинатов 616G18
	Стеклоткань для накладных ламинатов.  Размеры  1000Х5000мм   Вес 280 г/м²    
	м
	1

	20
	Углеткань для ламинирования 616G12
	Для местного высокопрочного ламинирования  Размеры 1200х5000мм.  Саржевое переплетение 2/2.  Вес 200 г/м²
	м
	3

	21
	Клей «Локтит» 242  636W46
	Клей для фиксации винтовых соединений в электрокистях, резьба до М36
	шт
	2

	22
	Смола антибактериальная  617Н255=4,600кг
	Двухкомпонентная антибактериальная смола бесцветная, прозрачная, литьевой консистенции на метилметакрилатной основе для  гибкого ламината.  Изготовленные из смолы фасонные детали должны характеризоваться:  1.Возможностью термоформирования  2.Пригодностью к склеиванию, сохраняющейся на протяжении многих лет.  3.Хорошей переносимостью кожей пациента.  4.Эластичностью, гибкостью и неподверженностью последующему затвердению.  5.Высокой прочностью.  Упаковка жестяная банка.  Вес  4,600кг.  Применяется с порошком отвердителем и густотертой краской в соотношении:   на 100 частей смолы 1-2 части отвердителя и 3 части густотертой краски
	шт
	2

	23
	Агломерат пробковый
	Пробковый агломерат для изготовления ортопедической обуви.  Размер 1000х500х45мм.
	кг
	700

	24
	Аппретура обувная
	Аппретура водно-спиртовая «APPRETTO MILD» 32442 для окончательной отделки обуви цвет черный и нейтральный
	кг
	7

	25
	Вороток
	Жесткий кожтовар для низа обуви в воротках толщ. 3,6-4,0мм
	дм²
	45000

	26
	Картон обувной стелечный 2,5мм
	Картон стелечный«Аltex» импортного производства для всех видов стелек, цвет розовый.Размер листа 1000х1500х2,5
	лист
	25

	27
	Картон переплетный 3мм
	Картон переплетный 1000х700х3мм
	лист
	80

	28
	Клей казеиновый
	Клей казеиновый водорастворимый в мешках по 25кг
	кг
	50

	29
	Клей декстриновый
	Клей декстриновый кукурузный кислотный, водорастворимый.  Фасовка мешок 25кг.
	кг
	50

	30
	Кожподкладка свиная
	Кожподкладка свиная лицевая, цвет натуральный, толщина 0,9-1,1мм, применяется в качестве подкладки в обувь и для верха в стельки
	дм²
	45000

	31
	Лайка
	Мягкая высокоэластичная кожа из овчины. Применяется для изготовления мягких вкладышей в гильзу. Толщина 0,7-1мм. 
	дм²
	4500

	32
	Лента бандажная
	Лента эластичная артикул Ekоflex тканая 80мм Soft цвет белый.  Упаковка 75м.
	м
	2000

	33
	Лента башмачная
	Лента башмачная черная ширина 150мм для изготовления обуви
	м
	25

	34
	Лента «Велькро» 50мм
	Застежка «Велькро» белая, черная, бежевая. Поставляется комплектом (крючок + петля)
	м
	600

	35
	Лента веретенная 22мм
	Лента веретенная белая
	м
	2000

	36
	Лента резина подвязочная 20мм
	Эластичная лента шириной 20мм в рулонах.
	м
	400

	37
	Лента протезная 40мм
	Эластичная лента шириной 40мм в рулонах.
	м
	350

	38
	Материал для изготовления стелек 1100х2100х2мм
	Цветной материал для изготовления стелек, мягких вкладышей в гильзу. Плотность 200 кг/м², твердость по Шору 40 ед. Цвета: черный/белый, черный/желтый, черный/фиолетовый, 4-цветный.
	лист
	6

	39
	Мех натуральный
	Мех натуральный -100% овчина. Применяется как подкладка для изготовления ортопедической обуви
	дм²
	6000

	40
	Нитки «Маккей»
	Применяются при изготовлении протезов с деревянной гильзой.
	кг
	7

	41
	Нитки 45ЛЛ (2500м)
	Нитки армированные 44ЛЛ для пошива обуви, изделий из кожи и кожзаменителей
	шт
	150

	42
	Нитки 50К (1000м)
	Нитки швейные капроновые 50К для пошива обуви
	шт
	200

	43
	Нитрокраска отделочная обувная
	Нитрокраска «YARA» 32303 (краска для урезов) черная для коррекции случайных производственных дефектов кожи.
	кг
	6

	44
	Оболочка косметическая 70см
	Чулок ортопедический косметический
	шт
	2000

	45
	Плита «Медиорт» 600х600х50мм
	Медиорт-611.ППУ листы для замены натуральной пробки при изготовления межстелечного слоя в сложной ортопедической обуви. Вес 3,6 кг.
	кг
	36

	46
	Подошва формованная
	Подошвы ТЭП и ПУ для изготовления обуви
	пар
	1500

	47
	Полиэтилен ВД 1400х1000х6 мм
	Полиэтилен высокого давления. Материал с низкой усадкой (Т=150ºС) Цвет натуральный. Применяется для изготовления туторов, корсетов методом термоформования.
	лист
	30

	48
	Полиэтилен НД 1400х1000х4 мм
	Полиэтилен низкого давления.   Материал с низкой усадкой (Т=135ºС) Цвет натуральный. Применяется для изготовления туторов, корсетов методом термоформования.
	лист
	10

	49
	Рант декоративный обувной
	Рант обувной ПВХ прошитый нитью мультиколор, цветной. Применяется при креплении рантовым методом верха к низу ортопедической обуви
	м
	400

	50
	Резина подошвенная черная 1250х770х7,5мм
	Резина микропористая НПШ. Применяется при изготовлении ортопедической обуви
	лист
	150

	51
	Резина каблучная черная 1250х770х16,5мм
	Резина микропористая НК. Применяется при изготовлении ортопедической обуви
	лист
	50

	52
	Резина подошвенная цветная 1250х770х7,5мм
	Резина микропористая НПШ. Применяется при изготовлении ортопедической обуви
	лист
	60

	53
	Резина каблучная цветная 1250х770х16,5мм
	Резина микропористая НК. Применяется при изготовлении ортопедической обуви
	лист
	20

	54
	Резина набоечная 700х900х6мм
	Резина набоечная «Резит» 700х900х6мм для производства обуви
	лист
	10

	55
	Ткань «АСТ»
	Ткань для пошива корсетов и бандажей.  Цвет белый.
	м
	250

	56
	Ткань «Бязь»
	Ткань «Бязь» отбеленная ширина 150см 
	м
	200

	57
	Ткань «Грация»
	Ткань «Грация» белая, бежевая, черная ширина 90см для изготовления бандажных изделий
	м
	500

	58
	Прессукно
	Сукно техническое П-190. 
	кг
	150

	59
	Тик саржа
	Саржа х/б С3080-ЕХ черная
	м
	250

	60
	Тесьма киперная20 мм
	Тесьма киперная 20мм отбеленная.
	м
	500

	61
	Тесьма «Ляссе» 5 мм
	Шнур тканный х/б белый 5мм.
	м
	3000

	62
	Термопробка 1600х100х2 мм
	Вспененный материал серо-бежевого цвета с вкраплениями пробки натуральной. Используется для производства стелек. Термоформуемый. Плотность 150 кг/м³. Твердость по Шору 35 ед.
	листа
	4

	63
	Фланель
	Фланель отбеленная, цветная. Ширина 75см плотность 167.
	м
	200

	64
	Хольнитен-головка 
	Хольнитен-головка Ø7,8 мм никелированная.
	шт
	30000

	65
	Хольнитен-ножка
	Хольнитен-ножка высота 12мм
	шт
	30000

	66
	Хром обувной черный 1,2-1,4мм
	Кожа обувная черная эластичная с естественной лицевой поверхностью с анилиновой отделкой и разбивкой в барабане
	дм²
	80000

	67
	Хром обувной цветной 1,2-1,4мм
	Кожа обувная цветная эластичная с естественной лицевой поверхностью,  разбивкой в барабане, покрытие эмульсионное.
	дм²
	30000

	68
	Чепрак подошвенный 3,6-4,0мм
	Кожа для низа обуви из шкур КРС в чепраках толщиной 3,6-4,0мм
	дм²
	2000

	69
	Чепрак ш/седельный 3,1-3,5мм
	Кожа шорно-седельная из шкур КРС в чепраках натуральная 3,1-3,5мм
	дм²
	3500

	70
	Чехол предохранительный 78 см
	Чехол предохранительный силоновый применяется при изготовлении слепков культи для изоляции кожных покровов от гипса.
	шт
	400

	71
	Чехол Х/Б
	Чехлы хлопчатобумажные для культи. Размеры чпп 03-04
	шт
	100

	72
	Чехол шерстяной
	Чехлы шерстяные для культи. Размеры Б2-Б7; Г2-Г14.
	шт
	2000

	73
	Шнурки 120 см
	Шнурки для обуви тип 2 черные, цветные.
	пар
	3000

	74
	Шнур корсетный капроновый
	Шнур корсетный капроновый ШКП-150
	м
	2000

	75
	Эвапласт подошвенный 9мм
	Пористый материал для низа ортопедической обуви.
	лист
	10

	76
	Эвапласт каблучный 19мм
	Пористый материал для низа ортопедической обуви.
	лист
	5

	77
	Юфть подкладочная облимовочная 0,9-11мм
	Кожматериал подкладочный эластичный применяется при изготовлении шинно- кожаных протезов, корсетов и поясов.
	м²
	10000

	78
	Юфть ш/седельная 2,3-2,8мм
	Юфть шорно-седельная из шкур КРС (2,3-2.8мм) для изготовления ортопедической обуви и стелек.
	дм²
	30000


Лот №3 - технологическое оборудование для изготовления протезно-ортопедических изделий и инструмент. Предельная (максимальная) стоимость лота - 1 475 220 рублей

	№ п/п
	Наименование
	Тех. описание
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Вауумная установка 755Е6
	Установка работает в полность автоматическок режиме,управляется с помощью двух контактных манометров. Производительность отсоса 25л/мин.
	шт.
	1

	2
	Ленточно-шлифовальный станок 701Р25=2G
	Станок предназначен для точного шлифования поверхностей,ширина шлифования 300мм,скорость перемещения шлифовальной ленты 12м/сек
	шт.
	1

	3
	Верстак для работы с литьевыми смолами 758А14 =А1,5G
	Верстак содержит шкафчик с ящиками высотой по 150,200,350 мм,последний ящик выполнен с приемной ванной для смолы.Рабочая высота верстака составляет 855мм.
	шт.
	1

	4
	Приставной шкаф с вентиляционной насадкой 758 Z28=L 1,5
	Шкаф оснащен четырьмя вентиляционными решетками с ругулируемыми пластинами.Размеры шкафа:длина-1860мм,глубина 300мм,высота1120мм. 
	шт.
	1

	5
	Гибкий шарнирный отсасывающий рукав 760 А4=3
	Предназначен для подключения оборудования к центральной магистрали
	шт.
	1

	6
	Сменный нож 756 Y49
	Нож для установки обрезания лайнеров
	шт.
	2

	7
	Устройство для снятия заусенцев 718S2
	Имеет подвижное сменное лезвие ,предназначен для снятия заусенцев с металлов и пластмасс,держатель лезвия видвигается на длину 100 мм.
	шт.
	2

	8
	Запасные лезвия 718Y2 
	Предназначены для устройства 718S2(мин 10шт.)
	шт.
	40

	9
	Державка для рашпиля 716Y5
	Выполнена без рашпиля,длина 250мм
	шт.
	6

	10
	Стандартный рашпиль 716Y1
	Длина 250мм
	шт.
	20

	11
	Рашпиль с закругленными концами 716Y3
	Длина 250мм
	шт.
	40

	12
	Рашпиль для тонкой отделки 716Y2
	Длина 250мм
	шт.
	10

	13
	Сменное круглое полотно 716 R1
	Длина 250мм
	шт.
	10

	14
	Шлифовальная гильза 749Y22
	Шлифовальная гильза для шлифовального валика 749Z8 с зернистостью 40 и 120
	шт.
	40

	15
	Шлифовальная гильза 749Y26
	Шлифовальная гильза для шлифовального валика 749Z9 с зернистостью 40,80 и 150
	шт.
	40

	16
	Шлифовальная гильза 749Y10==В45
	Шлифовальная гильза с наружной резьбой 45мм и зернистостью 80
	упак
	1

	17
	Резиновый шлифовальный валик 749F2=1
	Резиновый шлифовальный валик для обработки пластика с наружным диаметром 50мм,длина 75мм
	шт.
	1

	18
	Конусный войлочный полировальный круг 749F5
	Выполнен без нанесения клея,с резьбовой втулкой из прессматериала с наружным диаметром 48мм-80мм
	шт.
	6

	19
	Сегмнтное дисковое полотно 756Y23
	Диаметр полотна 60мм,вет 0,008 кг.
	шт.
	15

	20
	Двухходовая отсасывающая трубка 755 R11
	Трубка диаметром 25 мм, выполнена оцинкованной,с уплотнительной муфтой ,вес 0,654кг.
	шт.
	2

	21
	Двухходовая отсасывающая трубка 755 R2
	Трубка диаметром 34 мм,выполнена оцинкованной, с уплотнительной муфтой,вес 1,100кг.
	шт.
	2


Лот №4 - технические средства реабилитации. Предельная (максимальная) стоимость лота 873 648 рублей

	№ п/п
	Наименование
	Тех. описание
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Стельки ортопедические при продольном плоскостопии, полужесткие модель 658(женские)
	Верх стелек изготовлен из нетканного материала, низ из вспененного ППЭ, средний слой-корригирующие вкладные элементы из латекса натурального.
	пара
	75

	2
	Стельки ортопедические при продольном плоскостопии, полужесткие модель 659(мужские)
	Верх стелек изготовлен из нетканного материала, низ из вспененного ППЭ, средний слой-корригирующие вкладные элементы из латекса натурального.
	пара
	45

	3
	Стельки ортопедические при поперечном плоскостопии, модель 761(женские)
	Верх стелек изготовлен из кожи натуральной, низ из вспененного ППЭ, средний слой-корригирующие  элементы из латекса натурального.
	пара
	15

	4
	Стельки ортопедические профилактические, с разгрузочной пяточной частью для детей и взрослых, модель 605/2
	Стельки изготовлены из силиконового геля не вызывающего аллергических реакций.
	пара
	30

	5
	Стельки ортопедические профилактические, с разгрузочной пяточной частью для детей и взрослых, модель 605/3
	Стельки изготовлены из силиконового геля не вызывающего аллергических реакций.
	пара
	30

	6
	Вкладыш корригирующий под пяточную шпору, модель 772
	Верх вкладыша изготовлен из кожи натуральной, низ - латекс натуральный.
	шт.
	40

	7
	Вкладыш в обувь под пятку при укорочении ноги на 10-12см., модель 770
	Верх и низ вкладыша изготовлен из ППЭ, плотность 200 кг/м. куб., толщиной 10-12 мм.
	шт.
	60

	8
	Вкладыш в обувь под пятку при укорочении ноги на 20-24см., модель 777
	Верх и низ вкладыша изготовлен из ППЭ, плотность 200 кг/м. куб., толщиной 20-24 мм.
	шт.
	40

	9
	Корригирующее приспособление в обувь, для пяточного отдела стопы, с бортиком и разгружающей пяткой, модель 823/1  
	Корригирующее приспособление изготовлено из силиконового геля, не вызывающего аллергических реакций
	шт.
	10

	10
	Корригирующее приспособление в обувь, для пяточного отдела стопы, с бортиком и разгружающей пяткой, модель 823/2
	Корригирующее приспособление изготовлено из силиконового геля, не вызывающего аллергических реакций
	шт.
	10

	11
	Корригирующее приспособление в обувь, для пяточного отдела стопы, с бортиком и разгружающей пяткой, модель 823/3
	Корригирующее приспособление изготовлено из силиконового геля, не вызывающего аллергических реакций
	шт.
	10

	12
	Корригирующее приспособление в обувь, для пяточного отдела стопы, с бортиком и разгружающей пяткой, модель 823/4
	Корригирующее приспособление изготовлено из силиконового геля, не вызывающего аллергических реакций
	шт.
	10

	13
	Супинатор поперечный ,,Капля,, модель 819
	Верх супинатора изготовлен из кожи натуральной, низ - двухсторонняя липкая лента, средний слой-корригирующий элемент из латекса натурального
	шт.
	30

	14
	Вкладыш ортопедический носочный при поперечном плоскостопии, модель 819/1
	Верх кожа натуральная с перфорацией и тиснением, низ-материал противоскользящий, средний слой-коррегирующий элемент из латекса натурального
	шт.
	30

	15
	Корригирующее и разгружающее  приспособление под натоптыш с отведением 1-го пальца стопы, модель 825
	Приспособление под натоптыш изготовлено из силиконового геля, не вызывающего аллергических реакций
	шт.
	20

	16
	Корригирующие и разгружающее приспособление с петлей на большой палец, модель 225
	Приспособление с петлей изготовлено из литьевого термопластичного материала (ортогель), не вызывающий аллергических реакций
	шт.
	20

	17
	Корригирующее приспособление плюсневых костей пальцев стопы, модель 831
	Приспособление плюсневых костей изготовлено из силикона, не вызывающего аллергических реакций
	шт.
	20

	18
	Круговая накладка на палец стопы, модель 220,модель 220/1,модель 221
	Накладка на палец изготовлена из термопластичного литьевого материала-ортогель
	шт.
	50

	19
	Ортопедический корректор стопы (межпальцевая перегородка), модель 968
	Межпальцевая перегородка изготовлена из экологически чистого материала - силиконовый гель.
	шт.
	70

	20
	Ортопедический гелевый корректор стопы (межпальцевая перегородка), модель 207,208
	Межпальцевая перегородка изготовлена из экологически чистого материала - ортогель
	шт.
	20

	21
	Стельки ортопедические при продольно- поперечном плоскостопии, полужесткие модель 759/1Л (женские)
	Материал стелек, верх-кожа натуральная c перфорацией и термотиснением, низ - противоскользящий материал, средний слой-корригирующие вкладные элементы из латекса натурального
	пара
	40

	22
	Стельки ортопедические при продольно- поперечном плоскостопии, полужесткие модель 760/1Л (мужские)
	Материал стелек, верх-кожа натуральная c перфорацией и термотиснением, низ - противоскользящий материал, средний слой-корригирующие вкладные элементы из латекса натурального
	пара
	40

	23
	Стельки ортопедические при продольно- поперечном каркасные, с термотиснением модель 756(женские)
	Материал стелек верх-кожа натуральная с перфорацией и термотеснением, низ - нетканный материал, средний слой-корригирующие вкладные элементы из латекса натурального.
	пара
	40

	24
	Стельки ортопедические при продольно- поперечном каркасные, с термотиснением  модель757(мужские)
	Материал стелек верх-кожа натуральная с перфорацией и термотеснением, низ - нетканный материал, средний слой-корригирующие вкладные элементы из латекса натурального.
	пара
	20

	25
	Полустельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, каркасные с термотиснением, модель 750/11
	Материал стелек верх-кожа натуральная неперфорированная, в модельную обувь, низ - нетканный материал, средний слой-корригирующие вкладные элементы из латекса натурального.
	пара
	50

	26
	Подушка ортопедическая под голову, модель 1175
	Подушка изготовлена из вязко-эластичного материала с ,,памятью,,
	шт.
	50

	27
	Коврик массажный, модель 1315 
	Коврик изготовлен на основе натурального каучука
	шт.
	10

	28
	Валик для массажа стоп, модель 1306
	Валик изготовлен из полимерного материала
	шт.
	15

	29
	Шарик - массажер для тела, модель 1307 
	Шарик изготовлен из полимерного материала
	шт.
	15

	30
	Подушка ортопедическая под голову, детская (от 8 до 16 лет) модель 1184
	Подушка изготовлена из вязко-эластичного материала с ,,памятью,,
	шт.
	15

	31
	Аппарат на коленный сустав разьемный АН4-13
	Аппарат  изготовлен из материала неопрен, поддержка коленного сустава осуществляется боковыми металлическими шинами с регулированием углов
	шт.
	13

	32
	Полувалик ортопедический модель 1178
	Полувалик изготовлен из вязко-эластичного материала с памятью
	шт.
	20

	33
	Эластичный наколенник (артикул 2041)
	Изготовлен из эластичного воздухо - влагопроницаемого материала, разнонаправленное плетение обеспечивает прекрасное облегание и правильное распределение давления, не сковывает движения не заметен под одеждой.
	шт.
	40

	34
	Поясничный бандаж  Dosi EQ X (артикул 1069)
	Изготовлен  воздухо - влагопроницаемого материала Tactel, обладает гипоаллергенными свойствами, система  эластичных шин и лент усиления, а также структура материала Tactel не допускает сминания и деформации бандажа. Металлические пружинные вставки спереди и четыре эластичные пластиковые шины сзади создают поддерживающий каркас средней жесткости.
	шт.
	30

	35
	Поясничный бандаж  Dosi EQ X  Stabie (артикул 1064)
	Изготовлен из воздухо-влагопроницаемого материала Tactel, обладающий гипоаллергенными свойствами, обеспечивает комфорт при носке изделия в любое время года. Система шин и ремней, а также структура материала Tactel не допускает сминания и деформации бандажа. Бандаж снабжен шестью жесткими пластиковыми шинами. Три прочных ремня по передней и задней поверхностям позволяют дозировать степень фиксации и моделировать поясничный лордоз.  
	шт.
	30

	36
	Головодержатель анатомический  Neckу Color Forte(артикул 50С30) 
	Материал головодержателя эстетичен, износостоек, легко моется, приятен для кожи, имеет в своем составе ,,дышащее,, микроволокно, изнутри усилен гибкой пластиковой вставкой, объем легко регулируется с помощью застежки ,,велькро,, в - диапазоне 37-50см.
	шт.
	30

	37
	Головодержаталь анатомический Neckу  Color (артикул 50С20)
	Обьем головодержателя лего регулируется с помощью застежки ,,велкро,, в диапазоне 37-50 см, покрытие головодержателя имеет в своем составе ,,дышащее,, микроволокно, отличается высокой воздухопроницаемостью.
	шт.
	20

	38
	Хлопчатобумажный чехол на культю 451F3
	Белый, тонкий. Для пациентов с ампутацией голени
	шт.
	15

	39
	Махровый чехол на культю 451F2
	Белый, тонкий. Для пациентов с ампутацией голени
	шт.
	15

	40
	Трость опорная регулируемая по высоте, артирул-ТР1-01(деревянная ручка, УПС - ,,Штырь,,)
	Трость регулируемая по высоте из алюминиевых сплавов с деревянной ручкой, с УПС внутреннего типа-выдвижной штырь, высота регулируется от 750 до 950 мм. 
	шт.
	400

	41
	Костыли алюминиевые, артикул LK 3010 В (А)
	Костыли универсальные с мягкими ручками м мягкими подмышечными накладками, регулируются по высоте от 100 до 147см, шаг регулировки ручки 35мм, шаг регулировки ножки 25 мм, примерный рост пользователя от 125 до 190см, с УПС (антилед).
	шт.
	200

	42
	Костыли с подлокотной опорой ,,КАНАДКИ,, с УПС внутреннего типа-выдвижной штырь, артикул CF 06-2008#1
	Костыли регулируются по высоте от 77 до 100см, шаг регулировки 25 мм, имеют светоотражающий элемент на ручке, изготовлены из алюминия, автоматическое возвращение штыря УПС в исходное положение.
	шт.
	200

	43
	Ходунки артикул LK 3004 W
	Легко складываются, изготовлены из алюминия. Имеют 2 колесные опоры. Регулируются по высоте от 75 до 92см в конструкцию заложена функция ,,Шагание,,
	шт.
	15

	44
	Ходунки артикул LK 3004
	Регулируются по высоте, легко складываются, имеют функцию ,,Шагание,,
	шт.
	15

	45
	Опоры-ходунки FS 
9125L
	Регулируемые на 2-х колесах
	шт.
	30


Приложение 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от «__» _______________ года

Федеральному государственному унитарному предприятию

«Липецкое протезно-ортопедическое предприятие»

Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации

Изучив запрос предложений на поставку товаров к протезам верхних и нижних конечностей для бесплатной выдачи в 2012 году, ___________________________________
      

                (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предлагает исполнить условия договора, указанные в уведомлении о проведении запроса предложений.

Наименование, характеристики, количество и цена поставляемых товаров ___________________________________________________ в 2012 году приведены в Приложении к настоящему предложению.

Цена договора составляет: _______________________ рублей, что подтверждается приложением к предложению, являющимся его неотъемлемой частью.

Цена на поставку товаров ________________________________________________в 2012 году включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, транспортные расходы, связанные с доставкой товаров в г. Липецк, до транспортной компании и другие расходы.

Мы обязуемся в случае принятия нашего предложения поставить товары, в ____ дневный срок с момента получения заявки заказчика (указать наименование и количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ и оказываемых услуг)

Общие сведения о нашей организации следующие:

	1.
	Наименование организации
	

	2.
	Юридический адрес
	

	3.
	Почтовый адрес
	

	4.
	Место регистрации
	

	5.
	Дата регистрации
	

	6.
	Телефон
	

	7.
	Факс
	

	8.
	Банковские реквизиты
	

	9. 
	ИНН
	


Руководитель 

участника закупок
_____________________          _____________________

_____________________ 

   
       (должность)
 

      (подпись)
                                  (расшифровка подписи)

                  М.П.   

Приложение 3 
к предложению 

от «__» ____________ года

Финансовое предложение

_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________

(наименование предмета поставки)

Количество __________ штук.  Цена договора  _________________ руб.

	№

п/п
	Наименование продукции
	Производитель, страна происхождения
	Ед. изм.
	Кол-во


	Цена

за ед. руб.
	Общая цена, руб.



	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	х
	х
	х
	


Руководитель 

участника закупок
_____________________          _____________________

_____________________ 

           (должность)
 
      (подпись)
                                  (расшифровка подписи)

                  М.П.

Приложение 4

проект 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ
г. Липецк                                 "__" ____________20__ года


Федеральное государственное унитарное предприятие «Липецкое  протезно-ортопедическое предприятие» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Голубятникова Е.В. , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товары ______________________________________________________ в 2012 году (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.

1.2. На Товар устанавливается гарантийный срок _______________ (месяца/месяцев). Течение гарантийного срока начинается со дня предоставления Товара в распоряжение Покупателя.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар в _______ дневный срок с момента поступления заявки Покупателя.
2.2.Доставка Товара осуществляется _________________________ (автомобильным, железнодорожным и т.д.) транспортом, следующим перевозчиком _________________________.
2.3. Упаковка  изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению. Упаковка, хранение и транспортирование изделий должны производиться в соответствии с действующими нормативными документами.
2.4. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его вручении Покупателю (получателю) в соответствии с условиями Договора, Спецификации и товарной накладной. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным условиям, Покупатель в течение трех дней информирует об этом Поставщика путем передачи уведомления по факсу или официальным письмом. В течение 10 дней после получения уведомления Поставщик обязуется за свой счет заменить или допоставить Товар.
2.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при передаче Товара Покупателю (получателю) по накладной.
2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю при передаче Товара Покупателю (получателю).
2.7. Вместе с Товаром, указанным в Спецификации (Приложение № 1)Поставщик обязуется передать Покупателю документы на него,.

2.8. Товар поставляется в одноразовой таре (упаковке), остающейся в распоряжении Покупателя. 
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Сумма Договора включает цену Товара и все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, транспортные расходы, связанные с доставкой товаров в г. Липецк, до транспортной компании. При этом цена Товара составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., включая стоимость доставки".

3.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке: предоплата от 10 до 50 %, оставшаяся часть суммы в размере от 90 до 50% оплачивается по соглашению сторон со дня подписания товарной накладной/акта сдачи-приемки товара.
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.2 Договора, Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,3 процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков поставки Товара (п. 2.1 Договора) Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,3 процентов от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

4.3. За нарушение сроков замены товара (устранения недостатков в нем) (п. 2.6 Договора) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,3 процентов от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки замены Товара (устранения недостатков в нем).

4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.
4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 дней уведомить об этом другую Сторону.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор действует с даты его заключения и до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор может быть пролонгирован на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о расторжении договора.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.4. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны обязаны вернуть друг другу все исполненное по нему до момента его расторжения.

6.5. В случае, если на 31.12.2012 г. количество фактически поставленного Товара, меньше количества Товара, указанного в Техническом задании, Стороны обязаны подписать акт об исполнении договора (приложение 2). При этом Покупатель обязан оплатить Поставщику стоимость фактически поставленного на 31.12.2012 г. Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.3. К Договору прилагаются:

- Спецификация Товара (Приложение № 1);

- Акт об исполнении договора (приложение № 2).

8.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

	Покупатель

Наименование: ФГУП «Липецкое ПрОП» Минздравсоцразвития России

Адрес: _____________________________     ОГРН _______________________________     ИНН ________________________________     

КПП ________________________________     Р/с ________________________________     

в __________________________________     К/с ________________________________     

БИК ________________________________     ОКПО _______________________________     

От имени Покупателя

___________________ Е.В. Голубятников
М.П.                                     
	Поставщик    

Наименование: ____________________     

Адрес: ___________________________

ОГРН _____________________________

ИНН ______________________________ 

КПП ______________________________

Р/с ______________________________ 

в ________________________________

К/с ______________________________ 

БИК ______________________________

ОКПО _____________________________ 

От имени Поставщика

____________________ (__________)                        М.П.




Приложение 1

 к договору поставки
№ _____ от «___» _________________ года

Спецификация товара

	Наименование товара
	Количество, шт.
	Цена за единицу, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Покупатель

_________________ Е.В. Голубятников
МП
	Поставщик

___________________ ____________

МП


Приложение № 2
к договору поставки
№ _____ от «___» _________________ года

Акт об исполнении договора № ___ от «__» ____________ года
г. ____________                                                                                          «__»__________ 20__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Липецкое протезно-ортопедическое предприятие» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Голубятникова Е.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о том, что ____________________________________________обеспечил за период ____________________ и в соответствии с договором ________________________:

	№ п/п
	Наименование 
	Цена,

руб.коп.
	Количество
	Сумма,

руб.коп.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	


Сумма прописью _______________________________

Договор № _____ от _____________ считается исполненным, стороны не имеют претензий друг другу в отношении обязательств по договору № ______ от _________________.

Директор ФГУП «Липецкое ПрОП» Минздравсоцразвития России
 _________________  Е.В. Голубятников
                М.П.

Поставщик
_______________________
_____________________
_________________  /________________/

М.П.
